扬州大学附属医院

东西区医院分体式空调维保服务项目

竞争性磋商文件

采 购 人：扬州大学附属医院

发放日期：2024年3月1日

目 录

第一章 竞争性磋商采购邀请	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法和评审标准	32

第六章 竞争性磋商响应文件格式	35

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

扬州大学附属医院采购中心就扬州大学附属医院东西区医院分体式空调维保服务项目实施竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参加磋商。

# 一、采购项目名称及编号

项目名称：扬州大学附属医院东西区医院分体式空调维保服务项目

编    号：YDFY2024006

二、采购项目简要说明及预算金额

1.扬州大学附属医院现对医院所有分体式空调维保全包服务进行招标，本服务项目采取驻场维保服务和全面包干的形式，包含对空调的定期巡检、内外机安全性巡查、日常维护保养、各种维修及配件更换等所有服务，即3年内保证空调的完好运行。

2.维保范围：东西院区加上淮海路宿舍合计670台分体式空调、7台冷库机组维保，具体空调型号及维保要求见附件清单。

3.维保期：三年，自2024年3月18日至2027年3月17日，合同一年一签，经医院考核合格后可续签下一年度合同。

4.项目预算：85.142万元，各供应商报价不得高出预算价格。

三、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1 磋商响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年12月-2024年2月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商2023年12月-2024年2月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7  上一年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 供应商信用承诺书（原件）

注：1.供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金的，须提供相关证明材料；

2.若供应商为新成立公司不能提供5、6、7项，须提供相关证明材料；

3.如参加本项目的供应商为个体工商户、事业法人等非企业法人，则无需提供上述5、6、7项。

上述1、2、3、4项必须全部提供,如有遗漏，其整个响应文件无效。

- 采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购需满足的资格要求：无

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

# （五）集中考察或召开答疑会：无

# （六）本项目不接受联合体参加磋商。

四、磋商响应文件接收信息

响应文件接收开始时间：2024年3月13日 14:00（北京时间）

响应文件接收截止时间：2024年3月13日 14:30（北京时间）

逾期送达将作无效响应处理

响应文件接收地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼采购中心405

磋商地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼407会议室

响应文件接收人：胡老师0514-82099555

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2024年3月13日14:30

（二）响应文件开启地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼407

（三）磋商地点：扬州大学附属医院西区行政楼四楼407

六、本次磋商采购联系事项

扬州大学附属医院采购中心

联系人：胡老师

电话：0514-82099555

地址：扬州市邗江中路368号

七、本次磋商响应文件制作份数要求

纸质版一式伍份(壹份正本、肆份副本)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

八、其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）本磋商文件提供及公告期限：自竞争性磋商公告在 “扬州大学附属医院”发布之日起5个工作日。磋商文件在“扬州大学附属医院”上下载，供应商如确定参加磋商，请如实填写《供应商参加磋商确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：hoytyzdx@163.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82099555）。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学附属医院”发布的信息或更正公告。

扬州大学附属医院

2024年3月1日

# 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，扬州大学附属医院采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购中心提出。提交首次响应文件截止之日前，采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“扬州大学附属医院”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购中心应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、磋商文件的解释

本磋商文件由采购中心负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字并逐页加盖磋商供应商公章或加盖骑缝章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购中心就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。如有分项报价表，表中的项目、单价、数量和金额等内容应填写完整，填写不完整的视为无效响应。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见第四章项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

无。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购中心将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购中心有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购中心将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为采购中心规定的响应文件接收截止时间后三十（30）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，采购中心于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1采购中心将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由采购中心主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，采购中心将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组人员构成和数量符合采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交响应文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购采购中心工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。采购人确定成交人后，采购中心将在“扬州大学附属医院”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，经办人携带《授权委托书》原件、被授权人身份证原件（经办人如为法定代表人只需提供身份证原件），以书面形式向采购中心提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.8.2 供应商不得以向采购中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交成交处理。

2.8.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交人确定后，采购中心将向成交人发出成交通知书。成交人应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交人的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。否则采购人有权终止合同。造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1成交人在签订合同前须缴纳一年合同金额的10%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。

2.2履约保证金的退还：履约保证金在合作期满，乙方已履行双方所有约定后7个工作日内退还，不计利息。合同履行结束后，成交人凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告、履约保证金收据原件，前往采购人处办理保证金退还手续。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：扬州大学附属医院东西区医院分体式空调维保服务项目

编号：YDFY2024006

甲方（采购人/买方）：扬州大学附属医院

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国质量法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照扬州大学附属医院采购中心公司关于本项目磋商结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：  东西区分体式空调维保服务 ，包含对空调的定期巡检、内外机安全性巡查、日常维护保养、各种维修及配件更换等所有服务，但不限于提供以上服务所发生的运输费、保管费机械使用费、工具使用费、售后服务费、维保的配件、材料、调试费、管理费、人工费、利润、验收合格及之前所有规费和含税费用，等直至完全交付招标人使用的全部费用。

三年内保证空调的完好运行。

1.1维保清单：扬州大学附属医院东西区分体式空调数量详见附件1。

1.2维保合同期内，乙方派出全日制驻场维保技术人员2名，按照制定的东西区分体式空调维保的维护保养标准、维护保养周期、维护保养内容、维护保养保证措施、巡视及日常维护维保标准和要求进行维保，具体要求见附件2。

1.3在分体式空调开机前乙方应派空调维保技术人员分组分层，逐台全面进行空调开机前的保养。保养内容为阀门清洗放水、冷凝器、蒸发器进出风风口滤网清洗、氟压检测、风机消音加油、管阀检漏、修复破损保温、排水管道通畅、外机清理等。

1.4乙方维保完成后的成品技术参数和指标应符合国家标准或行业标准及甲方的要求，维保完成后应有相关维修班组和相关负责人进行验收，验收合格进行详细记录。

1.5 淮海路宿舍为租赁性质，如遇租赁合同终止，该宿舍范围内维保服务无条件终止，维保费用按实结算。（数量详见附件1）

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2在本项目维保服务范围内的分体式空调，最终以实际维保的货物名称、型号、数量和相应成交单价进行结算。

2.3未在本项目维保服务范围新增的分体式空调，超出本合同约定的服务内容，按照成交单价和实际的数量进行结算。

2.4本合同总金额为全包的价款，包含但不限于提供的驻点人员维护服务费、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、维修配件材料费（含主机和充氟）、维修费、安装费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、质保期内的维保费等直至维保期内完成本项目发生的所有费用和利润，投标人要充分了解现场及现有设备设施运行状态，充分考虑其各种市场风险进行报价。

2.5本合同总价款还包含乙方根据甲方需要应当提供的伴随服务费用。

2.6本合同执行期间合同单价不变。

2.7在磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.8本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照竞争性磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的磋商文件、磋商响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）磋商响应文件；               （2）磋商报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方磋商时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1成交人在签订合同前须缴纳一年合同金额的10%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。

6.2履约保证金的退还：履约保证金在合作期满，乙方已履行双方所有约定后7个工作日内退还，不计利息。合同履行结束后，乙方凭甲方签署的项目验收单或项目验收报告、履约保证金收据原件，前往甲方处办理保证金退还手续。

6.3有下列情形之一的，履约保证金不予退还:

6.3.1签订合同后甲方发现乙方在响应文件中提供虚假材料的；

6.3.2乙方与甲方、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

6.3.3将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经甲方同意，将成交项目分包给他人的；

6.3.4除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

6.3.5签订合同后因乙方原因无法履行合同或者拒绝履行合同义务的。

7、转包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让给他人提供。

8、服务期

8.1本项目服务期限3年，自2024年3月18日至2027年3月17日；本合同服务期限1年，自2024年3月18日至2025年3月17日。

合同有效期内，乙方违反合同规定、达不到甲方履约评价考核要求，甲方有权提前终止合同，由此造成的一切责任和损失由乙方承担。

9、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具正规发票。

9.3 支付方式：

乙方按甲方要求进行维保服务，每3个月验收合格后甲方支付一年合同价的25%（以上均为无息）。

10、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11、质量保证及售后服务

11.1乙方所更换的配件须按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方所更换的配件须保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

11.3乙方在维保期内所更换的维修配件在质保期内因配件本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求的配件，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

11.3.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

11.3.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

11.3.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 15 分钟内到达甲方现场。

11.5免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.6上述更换的配件免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

11.7乙方对所维保的设备，在维保期内须提供7*24小时驻点服务，提供两个以上空调报修电话，确保24小时通讯畅通。当乙方提供的设备在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接到通知后15分钟内维保专业技术人员须到达现场进行处理，一般故障2小时内给予修复，否则甲方有权视情况给予每次2000-3000元的罚款。重大故障修复时间不得超过24小时，直至正常运行为止，超过三次以上不能及时修复的，乙方应向甲方支付5%的违约金，甲方有权提前终止合同，乙方承担由此造成的一切损失和责任，并不得解除合同应有的责任。

11.8维保期内乙方必须设立空调及配件更换台账，并每月进行更新并上报，未按时更新上报按1000元/次予以罚款；所更换的配件必须为原厂生产正品，不得以次充好。所更换的维修配件从验收后合格之日起，须提供一年的商品质保期。质保期内，乙方负责对其提供的商品实行免费维修。若同一质量问题经两次维修仍无法修复的，乙方负责包换，若发现类似情况甲方有权视情节轻重按2000-3000元/次不等予以罚款。

11.9乙方不履行或适当履行上述维修义务，经过书面催告后仍不履行的，甲方有权没收乙方质量保证金的同时按合同总价的5%收取乙方违约金，并可追究乙方其他违约责任。

11.10甲方提供乙方在维保过程中必要的保障与配合，提供维保用水、用电。

11.11甲方提供乙方存放维保设备、器材和工具的仓库用房，乙方负责所存放维保设备、器材和工具的保管工作，甲方不负责乙方存放维保设备、器材和工具的保管责任，丢失和损坏由乙方自行承担责任。

11.12维保单位应提供合格空调维护保养专业技师，从事相关工作三年以上的相关技术人员。维保单位自行配备工作所需的工具及设备，保证维保工作人员定员定岗，维保人员穿着整齐、佩戴工号卡、穿工作鞋。由于维保问题出现任何意外事故由乙方负责，并承担一切费用。

11.13乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的规章制度，文明维修，遵守安全生产规范，积极采取规范的安全防护措施，严禁违章操作，维保期内人员和设备安全由乙方负责。

11.14乙方维保人员每次维修保养后要填写维修登记表，填写时须完整、准确，符合合同及甲方的标准要求，且所保养的内容，由甲乙双方有关人员签字确认，计算维修工作量作为结算的依据。

11.15乙方在维保期内要严格履行维保期内的维保义务，做好维保服务工作，对财物造成损害的由乙方按价赔偿。在维保时乙方损坏甲方维保合同范围外的空调设备、设施，乙方须及时进行修复，其材料费、人工费以及其他相关的费用由乙方承担。

11.16对甲方老旧机型，造成能耗过高，噪音过大等问题的，乙方应提出合理化更换建议。

11.17在乙方维保期内引起的安全事故，均由乙方承担相应的后果赔偿。

12、交付和验收

12.1 在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

12.2 验收标准：更换的配件须按乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。对于乙方要更换的配件及维修服务，甲乙双方须在 1工作日内对乙方提交的更换的配件及维修服务依据招标文件上的技术要求、投标响应文件的承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

12.4乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

12.5对技术复杂的维修配件，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

12.6由于检测未达标造成合同解除，乙方承担违约责任。

12.7如检测未达标且乙方拒不按时拆除清运，甲方有权委托他人处理，拆除清运处理费用均由乙方承担。

12.8乙方应保证所供产品是全新的、未使用过的，是用一流的工艺生产的，并完全符合国家、行业对于该类产品的质量标准，并符合国家环保标准。

12.9质量：合格。一次核验不合格是由乙方原因引起的，除由乙方承担返工损失外，另按合同总价的5%支付违约金，采购人有权延期支付工程款，同时乙方必须负责重新验收达到合同约定的标准。

13、包装、发运及运输

13.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

13.2乙方提供维修配件时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于维修配件内。

13.3 维修配件在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.4 维修配件在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经甲方初步验收合格后，维修更换完毕，交付甲方使用。

13.5 维修配件由乙方负责配送至甲方，并负责将配件维修更换直至正常使用。运输、保险及装卸费用均已包括在合同价格中，由乙方承担。乙方保证在确认产品装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快免费予以调换、修复和补充缺件，不管其造成原因如何，也不以运输索赔而拖延交货日期。

14、违约责任

14.1甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.2甲方无故逾期验收和无故逾期办理维保费用支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

14.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.5乙方所交的维修配件全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换维修配件但逾期交付使用的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的维修配件不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价5%赔偿金。

14.7乙方应加强维保代表管理的责任条款，如诚信档案记录的维保代表有违规不良行为，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

14.8合同生效后，发现乙方提供虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足磋商文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总金额5%赔偿金。

14.9在配件更换的质量保证期内，如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.9.1乙方同意退货并用合同规定的货币将合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回车辆所需的其他必要费用。

14.9.2用符合合同规定的品牌规格、质量和性能要求的新配件、部件来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部损失。同时，乙方对更换件的质保期从重新更换之日起重新相计算质保期。

14.10如果在甲方发出索赔通知后14天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受,甲方可从应付货款或从乙方开具的履约担保中扣回索赔金额，不足部分，甲方可向乙方追偿。

14.11乙方因自身原因未能保证空调的正常使用、故障出现后未能及时解决，按500元/次予以罚款。

14.12乙方应按照要求进行例行保养并提供书面保养记录，未按期完成保养工作，甲方有权按每少保养1台/次 100元的标准予以罚款。

14.13维护单位必须设立空调配件更换台账，并每月进行更新并上报，未按时更新上报按200元/次予以罚款；所更换的配件必须符合根据标准或行业标准，为原厂生产正品，不得以次充好、以旧代新，若发现类似情况甲方有权视情节按200-500元/次不等予以罚款。多次发生甲方有权提前终止合作协议，维护单位需赔偿造成所有损失，同时并罚款金额2000元。

14.14乙方维保人员在维保期间与医护人员、病员及家属争吵、斗每次处罚500元。

14.15乙方维保人员在医疗区域吸烟、随地吐痰等不文明行为每次处罚100元。

14.16乙方在同一台空调发生2次以上返修情况按每次100元进行处罚。

14.17所有处罚金在每次维保款中扣除。

15.违约终止合同

15.1在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出提前终止部分或全部合同：

15.1.1乙方拖延服务的，经甲方书面催告后仍不能在催告规定的时间内提供服务的，甲方可以提前终止合同；

15.1.2如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务，经催告15天内仍未及时履行的；

15.2甲方拖延支付合同价款超过60天，书面催告后，甲方仍不支付，乙方可以解除本合同。

15.3因一方违约终止合同的，违约方应支付给守约方相当于合同总金额5％的违约金。合同解除后，乙方应在15天内返还甲方已支付的合同价款。

15.4上述乙方的违约情况如给甲方造成的损失超过约定的违约金，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部实际损失。

15.5乙方应加强工作人员的管理，禁止乙方以各种手段腐蚀、贿赂甲方单位工作人员，并将诚信档案记录的工作人员违规不良行为纳入违约行为,如有违反，甲方将停止履行合同，并追究乙方违约责任。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照磋商文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖单位章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。具有同等法律效力。

甲方：扬州大学附属医院              乙方：

法定代表人或授权签约人              法定代表人或授权签约人

（签字）：                         （签字）：

地    址：扬州市邗江中路368号      地    址：

信用代码：123210004688337887        邮    编：

电    话：0514-82981199             电    话：

开户银行：                          开户银行：

账    号：                          账    号：

日    期:2024年   月   日           日     期：2024年   月   日

廉洁合作协议

编号：YDFY2024006

甲方:扬州大学附属医院

乙方：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本合同正本一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院         乙方：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

（或授权签约人）：                    （或授权签约人）：

日  期:2024年 月   日                 日  期：2024年 月   日

- 项目需求

一、维护保养标准

1、空调外机、内机设备运行状态良好，外表清洁。

2、空调系统各部件工作状态良好

3、空调系统各管路无渗漏，保温良好

4、出现故障及时排除，确保空调正常运行

二、维护保养周期

1、空调外机、内机每年开机前预防性保养二次（特殊岗位空间保养视情况增加）

2、空调系统清洗保养每年二次（特殊岗位空间保养视情况增加）

3、空调系统维护检测每年二次（特殊岗位空间保养视情况增加）

三、维护保养内容

1、室内机保养

（1）定期保养、检修所有附属阀件；

（2）定期清洗室内机机壳

（3）定期清洗内外机机壳

（4）定期清洗及消毒室内机过虑网

（5）定期清洗及消毒室外机散热网罩

（6）定时测量内机出风温度

（7）定时测量内机出风温

（8）定期检查水管排水是否通畅

（9）定期检查内机异常噪声

2、室外机保养

（1）定期除尘、清洗室外机

（2）定时室外机测量运转压力

（3）定时室外机测量运转电流

（4）定期检查接线端

（5）定期测量运转电流

（6）记录室外机温度

（7）定期检查外机异常噪声

（8）定时测量外机排气温度

（9）定时测量外机吸气温度

（10）定时测量压缩机电流

（11）定时测量外机风扇排气温度

（12）外机安装牢固可靠性检查

四、维护保养保证措施

1、维护单位对所保养的空调提供7*24小时服务，提供两个以上的急修联系电话，确保24小时通讯畅通

2、有常用备品、备件库确保维修及时

3、有严格的服务规章制度确保维修质量

4、设有完备的书面服务纪录供用户查询监督

五、巡视及日常维护维保标准：

定期提供全面的阶段性巡检，维护保养，内容包括：

1、控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确

2、检查室外冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器（春、秋季各清洗一次）

3、风扇：检查风扇转动，有无异常噪音，运行电路是否正常

4、检查室外冷凝器的电源开关是否工作，绝缘是否可靠，电器是否禁锢

5、检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置一致，根据与当时的工作环境调整

6、检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证。足够的热交换量。

7、检查室内风机马达运转是否，有无异常噪音，并且轴承是否发热

8、检查主电源及各支路的各项电压、电流

9、检查所有的接触器，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全

10、对各种系统的保护进行检测，确保控制的灵敏，保证设备的安全运转。

12、制冷系统：

（1）检查制冷系统运行压力是否正常，并且根据当时的室外环境对压力进行调节

（2）检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠

（3）检查压缩机工作时的声音是否正常，以判断系统的润滑程度。

（4）检查制冷系统保温情况是否完好，如有破损进行处理。以确保空调系统的绝热可靠。

13、特殊维护

（1）对于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，经甲方核实后单独结算。

（2）维护单位必须对存在的问题提出解决方案，对使用上的问题提出合理性建议，以保证甲方设备及时恢复正常运行

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（东区医院） |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 6号楼6楼党政办公室 | 大金挂机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1号楼1楼输液室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 3 | 6号楼1楼影像科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 4 | 6号楼6楼党政办公室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 7 |  |
| 5 | 2号楼1楼弱电机房 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 6 | 4号楼2楼东产房 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 7 | 2号楼4楼四病区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 8 | 2号楼3楼三病区 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 6 |  |
| 9 | 6号楼7楼客户回访中心 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 10 | 4号楼2楼配电间 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 11 | 1号楼门诊部 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 12 | 1号楼2楼门诊部 | 大金吸顶 | 台 | 4 |  |
| 13 | 7号楼1楼东十五病区 | 富士通吸顶 | 台 | 3 |  |
| 14 | 1号楼5楼发育行为儿保 | 富士通吸顶 | 台 | 5 |  |
| 15 | 南区宿舍 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 26 |  |
| 16 | 4号楼电梯机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 17 | 6号楼医务部 | 格力3匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 18 | 总务库房 | 格力3匹空调 | 台 | 1 |  |
| 19 | 南区宿舍 | 科龙1.5匹挂机 | 台 | 3 |  |
| 20 | 南区宿舍 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 21 | 2号楼11楼信息处 | 海信空调 | 台 | 1 |  |
| 22 | 8号楼2楼基建办公室 | 美的空调 | 台 | 1 |  |
| 23 | 6号楼3楼信息处 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 24 | 安全保卫处（岗亭） | 海尔空调 | 台 | 1 |  |
| 25 | 9号楼4楼信息处 | 格力空调 | 台 | 1 |  |
| 26 | 5号楼3楼信息处 | 格力空调 | 台 | 1 |  |
| 27 | 4号楼1楼物业管理科 | 格力吸顶 | 台 | 1 |  |
| 28 | 4号楼1楼物业管理科 | 格力柜机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 5号楼2楼食堂 | 格力吸顶 | 台 | 1 |  |
| 30 | 6号楼1楼影像科 | 格力柜机 | 台 | 1 |  |
| 31 | 6号楼1楼影像科 | 格力挂机 | 台 | 1 |  |
| 32 | 5号楼1楼食堂 | 日立3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 33 | 8号楼1楼安全保卫处 | 海尔吸顶 | 台 | 1 |  |
| 34 | 8号楼1楼监控中心 | 松下5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 35 | 收发室 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 36 | 8号楼2楼医学工程处 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 37 | 6号楼行风办公室 | 日立挂机 | 台 | 1 |  |
| 38 | 5号楼1楼食堂 | 大金5匹吸顶 | 台 | 4 |  |
| 39 | 6号楼1楼放射科 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 5 |  |
| 40 | 13号楼警务室 | 壁挂 | 台 | 1 |  |
| 41 | 9号楼2楼救护中心 | 日立1匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 5号楼1楼食堂办公室 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 43 | 5号楼1楼总务科 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 44 | 5号楼1楼临床营养科 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 45 | 5号楼3楼信息处 | 三菱1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 46 | 6号楼6楼党政办公室 | 三菱吸顶 | 台 | 1 |  |
| 47 | 9号楼1楼发热门诊 | 三菱吸顶 | 台 | 4 |  |
| 48 | 南区宿舍传达室 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 49 | 南区宿舍办公室 | 华宝1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 50 | 南区宿舍 | 三洋1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 51 | 南区宿舍 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 3 |  |
| 52 | 南区宿舍 | 日立1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 53 | 南区宿舍 | 美的3匹柜机 | 台 | 2 |  |
| 54 | 南区宿舍 | 夏普1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 55 | 南区宿舍 | 旧机1.5匹挂机 | 台 | 8 |  |
| 56 | 南区宿舍 | 美的1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 57 | 南区宿舍值班室 | 三洋1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 58 | 3号楼氧气站 | 美的2P挂机 | 台 | 1 |  |
| 59 | 3号楼1楼中央空调弱电机房 | 大金1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 60 | 6号楼1楼设备间 | 夏普2P挂机 | 台 | 1 |  |
| 61 | 6号楼1楼MR、CT操作室 | 格力3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 62 | 6号楼1楼办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 63 | 6号楼1楼办公室 | 日立格力1.5各2 | 台 | 4 |  |
| 64 | 6号楼7楼办公室 | 日立挂机 | 台 | 2 |  |
| 65 | 6号楼6楼电梯机房 | 美的 | 台 | 1 |  |
| 66 | 8号楼1楼谈判室 | 格力3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 67 | 8号楼1楼医患沟通办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 68 | 8号楼1楼沟通办 | 美的3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 69 | 8号楼1楼收费管理科 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 70 | 8号楼2楼维修房 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 71 | 8号楼2楼设备库房 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 8号楼2楼设备库房 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 73 | 2号楼4楼 | 大金5匹 | 台 | 2 |  |
| 74 | 2号楼11楼信息机房 | 三菱1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 75 | 1号楼弱电机房 | 格力2P风管机 | 台 | 1 |  |
| 76 | 1号楼机房 | 格力1.5风管机 | 台 | 1 |  |
| 77 | 1号楼1楼电房 | 三洋2匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 78 | 1号楼5楼牙片室 | 三菱1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 79 | 保卫处东门岗亭 | 日立1P挂机 | 台 | 1 |  |
| 80 | 保卫处北值班室 | 美的1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 81 | 食堂宿舍（锅炉二楼） | 美的1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 82 | 东水电班 | 松下3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 83 | 5号楼1楼食堂冷藏间 | 日立1.5挂机 | 台 | 1 |  |
| 84 | 5号楼2楼食堂办公室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 85 | 2楼面包房 | 松下5P吸顶机 | 台 | 1 |  |
| 86 | 5号楼3楼弱电机房 | 1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 87 | 5号楼4楼 | 日立1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 88 | 5号楼5楼 | 日立2P挂机 | 台 | 2 |  |
| 89 | 东门岗；南门岗 | 三菱；美的1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 90 | 瓦工组 | 日立1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 91 |  | LG3匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 92 | 木工组 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 93 | 电梯维保值班室 | 松下1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 94 | 污水处理室 | 日立2匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 95 | 9号楼2楼总务库房 | 日立2P柜机 | 台 | 2 |  |
| 96 | 9号楼2楼总务库房 | 三洋5P柜机 | 台 | 1 |  |
| 97 | 9号楼2楼总务库房 | 三洋3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 98 | 9号楼2楼办公室 | 美的吸顶机 | 台 | 8 |  |
| 99 | 9号楼2楼储藏室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 100 | 9号楼3楼培训室 | 日立1.5P挂机 | 台 | 10 |  |
| 101 | 9号楼3楼救护站 | 日立1P挂机 | 台 | 1 |  |
| 102 | 9号楼4楼教室 | 日立5P柜机 | 台 | 1 |  |
| 103 | 9号楼3楼太平间 | LG3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 104 | 测温室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 105 | 测温处 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 106 | 发热门方舱检验 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 107 | PCR实验室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  | 211 |  |

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（西区医院） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 7号楼1楼病案管理科 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 7号楼1楼车辆调度中心 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 7号楼1楼图书室 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 7号楼1楼物管中心 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 7号楼1楼医务部 | 大金1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 7号楼 | 大金一拖四 | 台 | 4 |  |
| 7 | 7号楼1楼图书室 | 大金3匹吸顶 | 台 | 2 |  |
| 8 | 4号楼1楼物管中心 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 9 | 2号楼-1楼放疗中心 | 大金3匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 2号楼-1楼放射科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 11 | 7号楼1楼图书室 | 大金5匹 | 台 | 2 |  |
| 12 | 2号楼-1楼放疗中心 | 大金5匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 13 | 2号楼-1楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 14 | 2号楼-1楼放疗中心 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 15 | 2号楼2楼介入放射科 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 16 | 2号楼2楼介入放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 17 | 2号楼4楼检验科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 5 |  |
| 18 | 2号楼-1楼核医学科 | FNCQ205吸顶 | 台 | 2 |  |
| 19 | 3号楼手术室、麻醉科 | 大金吸顶 | 台 | 9 |  |
| 20 | 3号楼五病区 | 大金3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 21 | 2号楼-1楼放射科 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 22 | 2号楼-1楼放射科 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 23 | 2号楼ICU | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 24 | 2号楼-1楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 25 | 4号楼1楼药剂科 | 大金吸顶 | 台 | 2 |  |
| 26 | 3号楼维修调度中心 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 27 | 6号楼第二学术报告厅 | 大金吸顶 | 台 | 2 |  |
| 28 | 3号楼20楼二十病区 | 大金吸顶 | 台 | 1 |  |
| 29 | 3号楼1楼监控中心 | 大金吸顶 | 台 | 2 |  |
| 30 | 4号楼2楼放射科 | 大金5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 31 | 4号楼2楼医学整形美容科 | 东芝吸顶 | 台 | 2 |  |
| 32 | 3号楼电工房 | 格力柜机 | 台 | 1 |  |
| 33 | 1号楼1楼预检分诊 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 34 | 2号楼CT室弱电机房 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 35 | 3号楼2楼食堂 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 36 | 2号楼-1楼核医学科 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 37 | 2号楼4楼中心实验室 | 格力2匹柜机 | 台 | 2 |  |
| 38 | 2号楼4楼检验科 | 格力5匹柜机 | 台 | 3 |  |
| 39 | 安全保卫处（岗亭） | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 40 | 7号楼 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 100 |  |
| 41 | 7号楼1楼病案管理科 | 格力2P柜机 | 台 | 1 |  |
| 42 | 7号楼1楼病案管理科 | 格力3P柜机 | 台 | 1 |  |
| 43 | 7号楼物管中心 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 44 | 3号楼货梯机房 | 美的柜机 | 台 | 1 |  |
| 45 | 3号楼刷卡电梯机房 | 美的柜机 | 台 | 1 |  |
| 46 | 安全保卫处（南门传达室） | 美的1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 47 | 安全保卫处（北门传达室） | 美的1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 48 | 3号楼病房楼电梯机房 | 美的5匹风管 | 台 | 2 |  |
| 49 | 3号楼病房楼电梯机房 | 格力5匹吸顶 | 台 | 2 |  |
| 50 | 3号楼食堂 | 日立空调 | 台 | 2 |  |
| 51 | 1号楼2楼检验科 | 松下空调 | 台 | 1 |  |
| 52 | 2号楼-1楼核医学科 | 三菱5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 53 | 4号楼总机机房 | 三菱5匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 54 | 4号楼医学整形美容科 | 三菱空调 | 台 | 2 |  |
| 55 | 2号楼-1楼碎石房 | 三菱吸顶 | 台 | 2 |  |
| 56 | 2号楼4楼中心实验室 | 三菱3匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 57 | 2号楼-1楼核医学科 | 三菱吸顶 | 台 | 2 |  |
| 58 | 3号楼产房 | 三菱吸顶 | 台 | 2 |  |
| 59 | 3号楼消防控制中心 | 大金5匹 | 台 | 1 |  |
| 60 | 3号楼消防控制中心 | 大金3匹 | 台 | 1 |  |
| 61 | 3号楼25楼会议室 | 三菱吸顶 | 台 | 4 |  |
| 62 | 3号楼25楼护理培训中心 | 春兰柜机 | 台 | 1 |  |
| 63 | 3号楼手术室电房柜机 | 三洋空调 | 台 | 1 |  |
| 64 | 2号楼2楼CT1室 | 大金5P/3P1台（吸顶） | 台 | 2 |  |
| 65 | 2号楼2楼CT2室 | 大金5P/3P1台（吸顶 | 台 | 2 |  |
| 66 | 2号楼2楼电房 | 格力挂机 | 台 | 1 |  |
| 67 | 2号楼2楼MR室 | 大金5P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 68 | 2号楼-1层直线加速器 | 大金10P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 69 | 2号楼-1层直线加速器 | 大金10P（恒温恒湿机） | 台 | 1 |  |
| 70 | 2号楼-1层直线加速器2 | 大金10P | 台 | 1 |  |
| 71 | 2号楼1层输液大厅配药室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 72 | 7号楼5楼院长会议室 | 3P大金 | 台 | 1 |  |
| 73 | 7号楼1楼总值班室 | 美的50柜机 | 台 | 1 |  |
| 74 | 7号楼4楼大多功能厅 | 三菱5P吸顶 | 台 | 1 |  |
| 75 | 7号楼4楼多功能厅（远程会诊） | 美的5匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 76 | 3.4号道闸 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 77 | 5号道闸 | 新科1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 78 | 医患沟通办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 79 | 医患沟通办公室 | 格力1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 80 | 医患沟通办公室 | 格力2P柜机 | 台 | 1 |  |
| 81 | 污水处理站 | 松下1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 82 | 1号楼肠道门诊 | 格力1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 83 | 1号楼肠道门诊 | 科龙1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 84 | 西侧洋房 | 日立2P挂机 | 台 | 2 |  |
| 85 | 西侧洋房 | 大金1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 86 | 7号楼1楼南侧步行梯间 | 松下1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 87 | 实验楼三楼宿舍 | 澳柯玛1.5P挂机 | 台 | 2 |  |
| 88 | 实验楼三楼食堂宿舍 | 三洋空调 | 台 | 1 |  |
| 89 | 实验楼二楼宿舍 | 华宝2匹空调 | 台 | 1 |  |
| 90 | 实验楼二楼宿舍 | 三洋空调 | 台 | 2 |  |
| 91 | 太平间 | LG2匹吸顶 | 台 | 1 |  |
| 92 | 洗衣房太阳能热水器控制器室 | 科龙1.5P挂机 | 台 | 1 |  |
| 93 | 1号楼5楼理疗办公室 | 美的2P空调 | 台 | 2 |  |
| 94 | 3号楼药库 | 松下5匹吸顶 | 台 | 2 |  |
| 95 | 2号楼急诊室女更衣室 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 2 |  |
| 96 | 3号楼待产室 | 三菱吸顶 | 台 | 1 |  |
| 97 | 3号楼产房 | 三菱吸顶 | 台 | 1 |  |
| 98 | 1号楼2楼眼科手术室 | 三菱挂机 | 台 | 1 |  |
| 99 | 7号楼2楼信息科机房配电房 | 松下空调 | 台 | 1 |  |
| 100 | 7号楼2楼信息科机房 | 大金3匹 | 台 | 1 |  |
| 101 | 7号楼2楼信息科机房 | 格力2匹柜机 | 台 | 1 |  |
| 102 | 7号楼1楼耗材服务窗口 | LG柜机 | 台 | 1 |  |
| 103 | 1号楼4楼D区上楼5层 | 科龙1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 104 | 发热门诊核酸点 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 1 |  |
| 105 | 方舱PCR实验室 | 格力2匹挂机 | 台 | 3 |  |
| 106 | 核酸检测 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 4 |  |
| 107 | 发热方舱检验科 | 格力2匹挂机 | 台 | 1 |  |
|  | 合计 |  |  | 267 |  |

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（淮海路学生公寓） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 淮海路学生公寓 | 格力1.5匹挂机 | 台 | 192 |  |
|  | 合计 |  |  | 192 |  |

| 扬州大学附属医院分体式空调维保清单（冷库） |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 东区食堂 | 大连三洋半封闭机组5匹 | 台 | 1 |  |
| 2 | 东区药房 | 美乐柯全封闭机组3匹 | 台 | 1 |  |
| 3 | 西区二楼食堂 | 大连三洋半封闭机组3匹 | 台 | 1 |  |
| 4 | 西区三楼食堂 | 大连三洋全封闭机组5匹 | 台 | 1 |  |
| 5 | 西区药房 | 大连三洋全封闭机组5匹 | 台 | 1 |  |
| 6 | 西区试剂室 | 美乐柯半封闭机组3匹 | 台 | 2 |  |
|  | 合计 |  |  | 7 |  |

# 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、落实政府采购政策及政府采购不诚信记录扣分评审

无

- 评分标准

| 评价因素 | 分项评价指标 |
| --- | --- |
| 价格分 （30分） | 投标人所提供的服务必须与采购要求相符合，即以满足磋商文件要求且投标报价最低的投标总价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分=（最低投标价/投标报价）×30； |
| 服务方案及承诺 （35分） | 1、维保服务方案（满分15分）：提供具有江苏省应急管理厅签发的特种作业操作证的专业驻场服务维修人员清单（东、西区各一人）得5分，有完全响应维护保养标准、维护保养周期、维护保养内容、维护保养保证措施、巡视及日常维护维保标准维保和故障解决方案，要求有一项得2分，最多得10分。（提供驻场人员名单附江苏省应急管理厅签发的特种作业操作证复印件加盖公章，及持证人员2023年12月至2024年2月任意一个月的社保证明的） 2、应急预案（满分5分）：有内容详实及针对性的售后维保服务，维修应急预案，内容详细、有针对性得5分；内容较详细、有一定针对性得3分；内容不全、针对性较差得1分；无书面承诺不得分； 3、培训方案（满分5分）：培训方案详细完整、安排合理、具有针对性、可操作性得5分；培训方案较详细完整、安排较为合理、针对性、可操作性一般得3分；培训方案不够详细、安排不合理，不能满足项目实施的要求得1分；没有不得分； 4、维保质量书面承诺（满分2分）：有维保质量保证的书面承诺同一机器在一年内不得出现超过2次相同故障的返修，得2分，无书面承诺不得分； 5、维保时间面承诺（满分2分）：维保公司在接到报修后，能满足招标人要求10分钟内到达维保现场，一般故障1小时内修复，压缩机故障、电脑板故障、管道泄漏8小时内修复，有书面承诺得2分，不满足或无书面承诺不得分； 6、疑难故障处理（满分2分）：遇到疑难故障需要其他非驻点维修技术支持人员须能在30分钟内赶到维修现场的得2分，不满足或无书面承诺不得分（提供非驻场人员至现场路线图）； 7、进退场机制（满分4分）：维保公司需建立相应的合同期内的进退场机制，确保维保工作的衔接有序进行，制定机制衔接有序得4分，中等的得2分，一般的得1分，没有不得分； |
| 维保人员的资质和售后服务体系（25分） | 1、维保人员资质（满分5分）:供应商每有1名制冷工或电工维修人员得1分，最高得5分，没有不得分；（提供江苏省应急管理厅签发的特种作业操作证，及持证人员2023年12月至2024年2月任意一个月的社保证明，原件备查）； 2.维保单位维修能力资质（满分15分）：供应商具有有效期内的集中式制冷空调设备维修安装A类贰级证书、五星级售后服务认证证书、管理体系认证证书即IS09001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康体系认证证书，有一项得3分，最高得15分，没有不得分；（提供复印件加盖供应商公章，原件备查） 3、备件库设立（满分5分）：供应商在扬州本地有备件仓库，确保能提供符合参数和技术性能要求的原厂零配件，得5分，提供相应的证明文件如营业执照租赁合同等相关证明材料。 |
| 业绩 （10分） | 提供2021年1月1日起至今相似项目业绩合同，每有一份得2分，最多得10分（提供合同复印件加盖投标人公章，不提供原件不得分）。 |
| 合计 | 100分 |

注：（1）评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，要求“原件备查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。

（2）评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件或原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

（3）若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

## 竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：扬州大学附属医院东西区医院分体式空调维保服务项目

项 目 编 号：YDFY2024006

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应函

四、磋商响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、供应商信用承诺书

......

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1 磋商响应函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2023年12月-2024年2月三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商2023年12月-2024年2月三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7  上一年度财务报告 (复印件加盖供应商公章)

8 供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 供应商信用承诺书（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）落实政府采购需满足的资格要求：无

注：1.供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金的，须提供相关证明材料；

2.若供应商为新成立公司不能提供5、6、7项，须提供相关证明材料；

3.如参加本项目的供应商为个体工商户、事业法人等非企业法人，则无需提供上述5、6、7项。

上述1、2、3、4项必须全部提供,如有遗漏，其整个响应文件无效。

2、非实质性资格证明文件目录

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

身份证复印件：

参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致响应文件无效）

三、磋商响应函

致：扬州大学附属医院采购中心公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

五、分项报价表（如有）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 分项名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

备注：

1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次磋商文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：     项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交付时间 |  |  |  |
| 4 | 交付方式 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |
| 7 | 磋商响应货币 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

- 拟投入人员一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

供应商参加磋商确认函

扬州大学附属医院采购中心：

本公司将参加贵单位于     月     日开标的采购编号为       的              项目的投标。本单位已在扬州大学附属医院网站成功下载采购文件，特发函确认。

（单位公章）

年　　　月　　　日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 企业简介 |  |

备注：1、请准备参与本项目磋商的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）并将加盖公章的确认函扫描件及相关材料发送至电子邮箱hoytyzdx@163.com，电话：0514-82099555。

2、因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。

3、招标文件部分资格证明文件参考样式及说明：

http://pan.baidu.com/s/1c2OsdEg

- 已确认参加磋商的供应商，故意迟到或无故不参加，影响磋商活动正常进行的，根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》，将被列为一般失信行为。

- 未按规定格式填写和提交本表的供应商磋商文件采购人不予受理。