## Sheet1
五万元以下医疗设备/器械清单
序号 | 产品名称 | 国别 | 主要技术要求 | 数量 | 申请科室 | 备注
1 | 直杆篮钳 | 不限 | 直杆篮钳 3.4mm，130mm | 2 | 骨科 | 二次
2 | 半月板后角篮钳 | 不限 | 常规进行首诊血压测量；带数据接口，可以连接信息系统；提供五年质保，每季度巡检一次。 | 1 | 骨科 | 二次
3 | 剪线器 | 国产 | 三目+2000万像素相机+图文工作站 | 1 | 骨科 | 二次
4 | 针灸治疗床 | 不限 | 带有面部透气孔洞针灸治疗床 | 15 | 中医科 | 二次
5 | 中药熏蒸仪 | 国产 | 中药熏蒸 | 1 | 中医科 | 二次
6 | 恒温振荡金属浴 | 不限 | 标准模块：A：40*1.5ml；B：54*0.5ml；C：96*0.2ml；D：24*15mm；H：40*2.0ml；G：26*0.5ml+24*1.5ml； J：96孔酶标板（可定制模块） | 1 | 病理科 | 二次
7 | 紫外分光光度计 | 不限 | 吸光值范围：0.004-100。吸光值精准度：0.002Abs（1mm）；吸光值准确度：+/-2%； | 1 | 病理科 | 二次
8 | 红外偏振光治疗仪 | 不限 | 用于关节等红外偏振光治疗 | 1 | 风湿免疫科
9 | 紫外可见分光光度计 | 不限 | 监测衍生化反应，双光束方式；波长范围190-1100nm；光谱带宽1.8nm；波长重复性≤0.1nm。 | 1 | 药剂科