## Sheet1
五万元以下医疗设备/器械清单
序号 | 产品名称 | 国别 | 主要技术要求 | 数量 | 申请科室 | 备注
1 | 移动查房车 | 不限 | 开立医嘱及记录相关内容，接入系统 | 1 | 东RICU
2 | 真空采血管脱盖机 | 不限 | 开盖速度小于40秒，适用管径13和16mm，管长75~100mm直拔帽真空采血管 | 1 | 检验科
3 | 低速冷冻离心机 | 不限 | 96孔，转速4000rpm以上 | 1 | 检验科
4 | 震动筛孔雾化吸入器 | 不限 | 有创呼吸机患者雾化吸入用 | 1 | 东三病区
5 | 冷藏冷冻冰箱 | 不限 | 冷藏冷冻，大于280升 | 1 | 检验科
6 | 医学影像专用显示器 | 不限 | 3M分辨率医用专业显示器 | 2 | 影像科
7
8
9