## Sheet1
扬州大学附属医院放射诊疗设备清单
序号 | 装置名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 位置 | 安装时间 | 稳定性检测时间
1 | 直线加速器 | Clinic IX | 美国瓦里安 | 6500 | X线：6、10MV | 西区放疗科 | 2019 | 2023
2 | 直线加速器 | HM-J-16-i | 扬州海明 | 30000018 | X线：8MV | 西区放疗科 | 2022 | 2023
3 | 模拟定位机 | Simulix-HQ | 荷兰Nucletron | 2196 | 70KV400mA | 西区放疗科 | 2009 | 2023
4 | PET-CT | Discovery MI | 美国GE | CLW202100016PT | 140KV/600mA | 西区核医学科 | 2022 | 2023
5 | DSA | Azurion 7 M12 | 美国飞利浦 | 95556087 | 125KV/813mA | 西区介入放射科 | 2022 | 2023
6 | DSA | Azurion 7 M20 | 美国飞利浦 | 95556126 | 125KV/813mA | 西区介入放射科 | 2022 | 2023
7 | DSA | Azurion 7 M20 | 美国飞利浦 |  | 125KV/813mA | 东区介入放射科 | 2022 | 2023
8 | DSA | Azurion 7 M12 | 美国飞利浦 |  | 125KV/813mA | 东区介入放射科 | 2023 | 2023
9 | CT | SOMATOMDefinitionAS | 德国西门子 | 102011429 | 140KV/800mA | 西区影像科 | 2009 | 2023
10 | CT | Ingenuity Core128 | 飞利浦 | 88314021 | 140KV/800mA | 西区发热门诊 | 2020 | 2023
11 | CT | Optima CT620 | 美国GE | BCZG20045 | 140KV/600mA | 西区影像科 | 2020 | 2023
12 | 高端CT | SOMATOM Force | 德国西门子 | 516519 | 120KV/1300mA | 西区影像科 | 2019 | 2023
13 | CT | UCT510 | 上海联影 | 100069 | 140KV/360mA | 西区影像科 | 2015 | 2023
14 | CT | UCT510 | 上海联影 | 100071 | 140KV/360mA | 东区影像科 | 2015 | 2023
15 | CT | Insitum 64s | 北京赛诺威盛 | 2020PG4S070 | 70KVA | 东区发热门诊 | 2021 | 2023
16 | CT | Incisive CT Power | 苏州飞利浦 |  | 140KV/600mA | 东区影像科 | 2012 | 2023
17 | DR | AXIOMARISTOSMX | 德国西门子 | 2144 | 150KV/500mA | 西区影像科 | 2009 | 2023
18 | DR | AXIOMARISTOSVX | 德国西门子 | 2142 | 150KV/500mA | 西区影像科 | 2009 | 2023
19 | DR | UDR550i | 上海联影 | 200037 | 150KV/630mA | 西区影像科 | 2015 | 2023
20 | DR | DigEye680E | 深圳迈瑞 | D5-14000048 | 1~95kVA | 东区影像科 | 2021 | 2023
21 | DR | DigEye300T | 深圳迈瑞 | EC4-14000014 | 1~105kVA | 东区影像科 | 2021 | 2023
22 | 移动DR | SM-50HF-B-D | 西班牙赛德科 | 1818363 | 133KV/450mA | 西区影像科 | 2013 | 2023
23 | 移动DR | SM-50HF-B-D | 西班牙赛德科 | G-41468 | 125KV/400mA | 东区影像科 | 2013 | 2023
24 | 移动DR | SM-50HF-B-D | 西班牙赛德科 | G-41575 | 125KV/400mA | 东区影像科 | 2013 | 2023
25 | 胃肠机 | UNI-VISIO | 日本岛津 | 61Y614 | 10-80KVA | 西区影像科 | 2019 | 2023
26 | 乳腺X光机 | Senographe-Essential | 美国GE | 644489Bu7 | 49KV/600mA | 东区影像科 | 2009 | 2023
27 | 乳腺X光机 | SenographeDS | 美国GE | 2281990 | 40KV/140mA | 西区影像科 | 2013 | 2023
28 | 口腔全景机 | planmecaProlineXC | 芬兰普兰梅卡 | XC432643 | 90KV/10mA | 东区口腔科 | 2013 | 2023
29 | 口腔CT | PlanmecaProwar3Dmid | 芬兰普兰梅卡 | NTP671040 | 90KV/16mA | 西区影像科 | 2016 | 2023
30 | 移动C臂机 | BVPulsera | 美国飞利浦 | 54799196 | 120KV-60mA | 西区手术室 | 2012 | 2023
31 | 移动C臂机 | Cios Alpha | 德国西门子 | 516895 | 12KW | 西区手术室 | 2019 | 2023
32 | 移动C臂机 | SIREMOBILCompactL | 美国GE | 4965 | 120KV-150mA | 西区手术室 | 2013 | 2023
33 | 移动C臂机 | OEC9900Elite | 美国GE | 201407082705 | 120KV-150mA | 东区手术室 | 2014 | 2023
34 | 碎石机 | HK.ESWL-V | 深圳惠康 | 3692 | 110KV/5mA | 西区负一楼 | 2014 | 2023
35 | 骨密度仪 | PRODIGY | 美国GE | 40553 | 76KV/3mA | 西区核医学科 | 2010 | 2023
36 | 齿科X光机 | FT-H1 | 南昌泛泰 | H171219-53 | 70KV/7mA | 西区口腔科 | 2017 | 2023
37 | 齿科X光机 | FT-H1 | 南昌泛泰 | H170408-19 | 55、60、65、70KV/4、7mA | 东区口腔科 | 2017 | 2023
38 | 后装机 |  |  |  |  | 西区放疗科 | 2023 | 2023
39 | 高端CT | Spectral | 苏州飞利浦 |  |  | 东区影像科 | 2024 | 2024年增加
40 | SPECT | Symbia Intevo Excel | 西门子 |  |  | 西区核医学科 | 2023.11 | 2024年增加
41 | 口腔CT |  |  |  |  | 西区口腔科 | 2023.11 | 2024年增加