采购文件中原内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **安装主要材料品牌要求一览表** | | | |
| **序号** | **主要材料名称** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 线盒 | 公元、鸿雁、松下 |  |
| 2 | 灯具 | 施耐德、松下、飞利浦 | 显色指数（CRI）≧90 |
| 3 | 电线、电缆 | 江扬、新远程、宝胜 |  |
| 4 | 感应开关、开关、插座 | 施耐德、西门子、松下 |  |
| 5 | 给、排水管 | 中财、公元、伟星 |  |
| 6 | 橡塑、玻璃棉保温棉 | 赢胜、福乐斯、欧文斯科宁、金海燕 | B1级 |
| 7 | 配电箱 | 西门子、施耐德、帝一 |  |
| 8 | 断路器、接触器、隔离开关 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 9 | 喷淋头 | 金盾、南消、川消 |  |
| 10 | 马桶、蹲坑、小便斗、面盆、龙头、淋浴器 | TOTO、科勒、汉斯格雅 |  |
| 11 | 不锈钢地漏 | 箭牌、潜水艇、TOTO |  |
| 12 | 沟槽配件 | 迈克、金枪鱼、管威 |  |
| 13 | 湿式报警阀 | 上海金盾、南消、冠龙 |  |
| 14 | 火灾报警设备 | 上海能美、库柏、西门子 |  |
| 15 | 上下水金属软管 | 箭牌、埃美柯、外冈 | 不锈钢 |
| 16 | 镀锌钢管及配件 | 正大、国强、天虹 |  |
| 17 | ≤DN50阀门 | 上海冠龙、埃美柯、杰克龙 | 铜阀芯 |
| 18 | >DN50阀门 | 上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座） | 铜阀芯 |
| 19 | 304不锈钢面安全出口指示灯、疏散指示灯、双头应急灯 | Hocen恒生、振辉、雷士 |  |
| 20 | 可视对讲设施 | 海康、大华、立林 | 与原系统兼容调试到位 |
| 21 | 门禁设施 | 捷顺、大华、海康 | 与原系统兼容调试到位 |
| 22 | 摄像头 | 大华、海康、宇视 | 与原系统兼容调试到位（广角） |
| 23 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 | 与原系统兼容调试到位 |
| 24 | 模块 | 华为、华三、锐捷 | 与原系统兼容调试到位 |
| 25 | 风机盘管、直膨式新风机 | 天加、麦克维尔、蓝途 | 自带提升泵，自配液晶控制面板 |
| 26 | 空调 | 大金、三菱机电、东芝 |  |
| 27 | 排气扇 | 松下、三菱、台达 |  |
| 28 | 新风机 | 天加、麦克维尔、蓝途 |  |
| 29 | 排风机 | 亿利达、格林翰克、双城 |  |
| 30 | 消火栓箱（箱门为钢质门）及配套 | 国泰、展拓、雨神铜阀芯、铜杆、铜阀座 |  |
| 31 | 空调电动阀/液晶控制面板 | 西门子、霍尼韦尔、阿自倍尔 |  |
| 32 | 空调金属软接 | 埃美柯、上海淞江、九峰 |  |
| 33 | 网线 | 帝一、安普、天诚 |  |
| 34 | 消防报警设备 | 海湾，西门子，能美 |  |
| 35 | 热水器 | 史密斯、卡萨帝、西门子 |  |
| 36 | 电动窗帘轨道 | 小米、杜亚、松下 |  |
| 37 | 智能开关面板 | 小米、普杰、松下 |  |

现更正为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **安装主要材料品牌要求一览表** | | | |
| **序号** | **主要材料名称** | **品牌** | **备注** |
| 1 | 线盒 | 公元、鸿雁、松下 |  |
| 2 | 灯具 | 施耐德、松下、飞利浦 | 显色指数（CRI）≧90 |
| 3 | 电线、电缆 | 江扬、新远程、宝胜 |  |
| 4 | 感应开关、开关、插座 | 施耐德、西门子、松下 |  |
| 5 | 给、排水管 | 中财、公元、伟星 |  |
| 6 | 橡塑、玻璃棉保温棉 | 赢胜、福乐斯、欧文斯科宁、金海燕 | B1级 |
| 7 | 配电箱 | 西门子、施耐德、帝一 |  |
| 8 | 断路器、接触器、隔离开关 | 西门子、ABB、施耐德 |  |
| 9 | 喷淋头 | 金盾、南消、川消 |  |
| 10 | 马桶、蹲坑、小便斗、面盆、龙头 | TOTO、科勒、汉斯格雅 |  |
| 11 | 不锈钢地漏 | 箭牌、潜水艇、TOTO |  |
| 12 | 沟槽配件 | 迈克、金枪鱼、管威 |  |
| 13 | 湿式报警阀 | 上海金盾、南消、冠龙 |  |
| 14 | 火灾报警设备 | 上海能美、库柏、西门子 |  |
| 15 | 上下水金属软管 | 箭牌、埃美柯、外冈 | 不锈钢 |
| 16 | 镀锌钢管及配件 | 正大、国强、天虹 |  |
| 17 | ≤DN50阀门 | 上海冠龙、埃美柯、杰克龙 | 铜阀芯 |
| 18 | >DN50阀门 | 上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座） | 铜阀芯 |
| 19 | 304不锈钢面安全出口指示灯、疏散指示灯、双头应急灯 | Hocen恒生、振辉、雷士 |  |
| 20 | 可视对讲设施 | 海康、大华、立林 | 与原系统兼容调试到位 |
| 21 | 门禁设施 | 捷顺、大华、海康 | 与原系统兼容调试到位 |
| 22 | 摄像头 | 大华、海康、宇视 | 与原系统兼容调试到位（广角） |
| 23 | 交换机 | 华为、华三、锐捷 | 与原系统兼容调试到位 |
| 24 | 模块 | 华为、华三、锐捷 | 与原系统兼容调试到位 |
| 25 | 风机盘管、直膨式新风机 | 天加、麦克维尔、蓝途 | 自带提升泵，自配液晶控制面板 |
| 26 | 空调 | 大金、三菱机电、东芝 |  |
| 27 | 排气扇 | 松下、三菱、台达 |  |
| 28 | 新风机 | 天加、麦克维尔、蓝途 |  |
| 29 | 排风机 | 亿利达、格林翰克、双城 |  |
| 30 | 消火栓箱（箱门为钢质门）及配套 | 国泰、展拓、雨神铜阀芯、铜杆、铜阀座 |  |
| 31 | 空调电动阀/液晶控制面板 | 西门子、霍尼韦尔、阿自倍尔 |  |
| 32 | 空调金属软接 | 埃美柯、上海淞江、九峰 |  |
| 33 | 网线 | 帝一、安普、天诚 |  |
| 34 | 消防报警设备 | 海湾，西门子，能美 |  |
| 35 | 热水器 | 史密斯、卡萨帝、西门子 |  |
| 36 | 电动窗帘轨道 | 小米、杜亚、松下 |  |
| 37 | 智能开关面板 | 小米、普杰、松下 |  |