|  |
| --- |
| 五万元以下医疗设备/器械清单 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **序号** | **产品名称** | **国别** | **主要技术要求** | **数量** | **申请科室** | **备注** |
| 1 | 台式血压计 | 不限 | 含测量台、测量椅、臂筒等 | 2 | 健康管理中心 | 二次 |
| 2 | 设备调配智能控制管理平台 | 不限 | 设备调配智能控制柜（高40cm，宽30cm，深40cm）4个/列，7列；设备监控（存储1周以上）；设备调配智能管理系统，1套。 | 1 | 设备管理科 |  |