## Sheet1
项目清单（2025.4.16） （YDFYHC2025002）
序号 | 申请科室 | 产品名称 （通用名） | 新增耗材特点 | 预估年使用量
功能要求和技术参数
1 | 护理部 | 造口袋（尿路袋） | 二件式尿路造口袋，椭圆形的底盘，曲面网状结构6mm深度，抗反流，减少渗漏，预防逆行感染。 | 200
2 |  | 造口袋（微凸） | 二件式造口底盘，椭圆形的底盘，曲面网状结构6mm深度，底盘材质柔软贴合度高，适合各种腹部形态，减少渗漏发生。与肠造口袋、尿路造口袋通用。 | 400
3 |  | 造口腰带 | 四卡扣，配合造口底盘使用。 | 20
4 |  | 造口护理用品附件（弹力胶贴） | 水胶体成分，保护造口底盘，预防底盘翘边，加强固定，减少渗漏。 | 500
5 | 胃肠外科 | 造口底盘 | 可塑凸面底盘，无需裁剪产品，可以减少因裁剪不当造成浪费，对合手脚不灵活的老年人，视力不佳患者或家属更友好。开孔大小11 mm，适合造口肠管直径10-20 mm患者，如：回肠造口、凹陷或低平的造口 | 500
6 |  |  | 可塑凸面底盘，无需裁剪产品，可以减少因裁剪不当造成浪费，对合手脚不灵活的老年人，视力不佳患者或家属更友好。开孔大小22mm，适用于结肠造口，或使用平面有渗漏的造口 | 500
7 |  |  | 可塑凸面底盘，无需裁剪产品，可以减少因裁剪不当造成浪费，对合手脚不灵活的老年人，视力不佳患者或家属更友好。开孔大小33mm，适用于术后早期存在水肿期的肠造口患者 | 500
8 |  |  | 可塑平面底盘，无需裁剪产品，可以减少因裁剪不当造成浪费，对合手脚不灵活的老年人，视力不佳患者或家属更友好。开孔大小22mm，适用造口高度合适＞1.5mm的回肠或结肠造口 | 300
9 |  | 造口袋 | 适用于卡环45mm的底盘，免尾夹设计，带有自动排气及吸附异味功能 | 800
10 |  |  | 适用于卡环57mm的底盘，免尾夹设计，带有自动排气及吸附异味功能 | 500
11 | 甲乳外科 | 超声软组织切割止血手术设备—超声刀头 | 5毫米超声刀头 | 400
12 | 超声医学科 | 无菌型医用超声耦合剂 | 为无菌型，用于改善探头与患者之间的超声耦合效果。包括术中超声、穿刺活检等侵入性操作，经直肠、经阴道、经食管等接触粘膜的操作，及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。 | 500
13 | 超声医学科 | 胃肠超声造影剂 | 不含糖，糖尿病患者可以使用 | 500
14 | 消化内科 | 人Septin9、BCAT1、IKZF1、BCAN、VAV3基因甲基化联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | Septin9等多基因甲基化联合检测试剂盒（PCR-荧光探针法），基于血液的无创早检技术，对肠癌高危人群，提供无创、安全的结直肠癌精准检测，同时为肠癌术后患者提供一种兼具可及性、高性能和经济性的MRD检测新指标，用于肠癌患者的复发预测和检测。 | 2000
15 | 消化内镜中心 | 一次性使用内镜喷洒管 | 国产一次性使用，可单独收费 | 240
16 | 骨科 | 一次性冲洗吸引器及组件 | 冲洗力度可以调节，在需要不同冲洗压力的创伤手术中使用。另外该产品有配套的专用设备，自带负压源，且负压的大小可调节，可降低医院负压源的污染率和故障率。在扬州市医保报销范围内 | 150
17 | 骨科 | 脱细胞基质周围神经修复膜 | 1.有效保留神经细胞外基质成分的周围神经修复材料；2.遇水或组织液后无明显膨胀，具有良好的柔韧性，可裁剪或卷曲；3.植入体内3个月内完全降解，产品未使用化学交联剂，采用辐照灭菌。在扬州市医保报销范围内 | 100
18 | 新生儿科 | 氧气面罩及附件 | 1.用于新生儿无创机械通气；2.可以单独收费。 | 90
19 | 神经内科 | 导管鞘 | 要求国产品牌。1.小外径大内腔，同时兼容多种医疗器械；2.采用聚合物材料分段设计和双重不锈钢加强结构，确保手术的稳定性和安全性；3.多种头端弯形和管身长度可选，同时标配三通道Y阀，兼容多微导管系统；4.锥形柔软无创头端有效降低血管损伤。 | 40
20 | 神经内科 | 微导丝 | 要求国产品牌。创新微构设计，具有出色的头端扭控性和跟踪性，易于塑形且稳定；多样化规格选择；远端具有不透射线功能，便于术者可视化操作，提高手术的准确性和安全性。 | 40
21 | 神经内科 | 取栓支架 | 要求国产品牌。采用头端闭合式网篮设计，有效捕获血栓且能防止碎栓逃逸；支架通体显影，全程可视化操作；兼容广泛，全系列兼容0.017英寸微导管；具有独特的支架花型设计，提高了抗折性，即使在弯曲血管中也能保持完整的管腔。 | 30
22 | 神经内科 | 一次性使用栓塞保护伞 | 要求国产品牌。1.采用镍钛合金编织滤网，渐变式网孔设计，既能保证伞口饱满打开，又能有效降低血管内压。伞口闭合显影环设计，使术中能清晰观察伞包位置和释放状态；2.输送鞘管采用分段硬度设计，远端更软，且有出色的抗弯折能力；3.独立运动导丝设计，操作便捷。一体化的输送鞘管和回收鞘管设计，可与0.014导丝兼容；4.产品经过环氧乙烷灭菌处理，为一次性使用，多种型号规格可选。 | 20
23 | 神经内科 | 颅内抽吸导管及附件 | 要求国产品牌。1.大口径设计，配合独特的导航管设计，提高到位率；2.导管具备良好的通过性和支撑性，操作便捷。 | 30
24 | 介入科 | 颅内支架系统 | 为开环支架，采用杂合环设计，具有优异的顺应性和贴壁性能。尤其是细小且迂曲的血管中可以完全贴壁。可以做到穹窿技术，可以更好的覆盖瘤颈部。 | 10
25 | 妇科 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 合理化配量，自带标本袋和气腹针，螺纹管身防滑处理，带自锁功能防止漏气，不易脱落，穿刺效果好，手术中镜头器械穿插视野佳。 | 300
|  |  | Φ5、Φ10穿刺套管各2支+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋 | 300
|  |  | 2支Φ5、1支Φ10穿刺套管+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋 | 100
|  |  | 1支Φ5、2支Φ10穿刺套管+Φ5、Φ10穿刺针各1支+气腹针+标本袋 | 50
|  |  | 2支Φ5、2支Φ12穿刺套管+Φ5、Φ12穿刺针各1支+气腹针+标本袋 | 200
26 | 普外科 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 合理化配量，自带标本袋和气腹针，螺纹管身防滑处理，带自锁功能防止漏气，不易脱落，穿刺效果好，手术中镜头器械穿插视野佳。 | 150
27 |  |  |  | 40
28 |  |  |  | 30
29 |  |  |  | 110
30 | 眼科 | 尼龙缝合线 | 10-0较为牢固，术后不易断裂，缝针锐利度较好，便于操作，且价格较为实惠。 | 500
31 | 眼科 | 聚丙烯带针缝合线 | 较为牢固，术后不易断裂，缝针锐利，便于手术精细操作，价格较为实惠。 | 50
32 | 麻醉科 | 一次性支气管封堵器 | 肺和食管手术及微创心脏手术的肺隔离，减少双腔导管损伤，降低费用 | 120
33 | 消化内科 | 胃肠X射线检查标记物胶囊 | 主要评估便秘患者的结肠传输时间，用于功能性便秘的分型诊断。技术参数：胶囊类型，胶囊内环状标记物（大小不等，直径在1-4.5mm之间），不被人体吸收，不透X线。 | 200
34 | 心内科 | 植入式心脏起搏器 | 3.0T MRI兼容（无扫描体位、部位、时间限制，不受患者发热影响）、全自动化、数字化、生理化双腔起搏器；尺寸小，大电池，寿命12-15年。 | 10
35 | 心内科 | 左心耳封堵器 | 左心耳封堵器：头端闭合的单体内塞式封堵器（规格：20mm、24mm、27mm、31mm、35mm） | 20
|  | 导管鞘 | 导管鞘：14F双弯鞘带扩张内芯 | 20
36 | 核医学科 | 分装仪专用卡套 | FDG分装仪卡套 管材质 ：医用级硅胶管 管路内外径 ：1.6*3.2 mm *截止管：进口超软型硅胶管 接头材质： pp 接头通径：1.6mm 针规格：一次性医用针头 0.9*80 工作流量 20ml/min *精度：±5% | 250
37 | 神经内科 | 动脉瘤栓塞辅助支架 | 要求国产支架。以镍钛合金激光雕刻闭环结构为核心技术，通过正旋波金属框架设计融合高弹性与形状记忆特性，显著提升柔顺性与血管贴合度，适配不同口径微导管系统，精准匹配远端小血管与复杂弯曲病变，术中稳定支撑弹簧圈栓塞并降低移位风险。其高密度网孔结构增强径向支撑力，减少血管损伤及并发症，可提高动脉瘤完全闭塞率并缩短恢复周期。兼具国际水准的生物相容性及国产成本优势，填补国产颅内辅助栓塞支架空白，为复杂动脉瘤治疗提供高性价比解决方案。 | 20
38 | 神经内科 | 封堵止血系统 | 要求国产品牌。操作便捷为核心优势，无需血管内锚钉，简化闭合流程，止血效率较传统压迫提升50%，患者恢复快且并发症率低。适配5F-7F血管鞘，覆盖多样手术场景，对称型设计适配复杂解剖结构。 | 50
39 | 心脏大血管中心 | 左心耳闭合系统 | 1.手柄控制系统：一次性使用装置，不可重复使用，控制夹闭系统开、闭 2.连接杆区分短杆、长杆，适用于开胸及微创手术，长杆经特殊工艺处理可适度弯曲适用于微创手术 3.系统通用功能：开胸手术有效闭合左心耳减少体外循环时间，保护心肌 4.微创手术安全有效闭合左心耳避免出血风险 5.系统操作：系统头端剪线结构，便于心耳夹脱离，输送系统可重复开闭，以便于心耳夹重复定位 6.工作系统：良好的生物相容性材料，促进组织生长，长期将心耳夹和心脏融为一体，降低器械脱落风险；器械不进入血液循环系统，降低器械风险 7.技术规格：短杆：190mm 标准杆：290mm 8.工作系统规格：35-50mm多规格选择 | 50
40 | 心内科 | 数字式球囊扩充压力泵 | 1.自动计时，便于术者控制时间；2.高压警示，13atm以上时显示；3.液晶显示，白色背光清晰柔和；4.精确控制，数字显示，精度0.1atm；5.刻度显示，保留传统习惯；6.按钮控制，可查看前次注射压力和时间；7.单位切换，长按35按钮切换atm/0.1Mpa和psi8 | 200
41 | 心内科 | Y形连接器 | 与在院品牌相较，价廉物美；按压式操作，简单方便。 | 200
42 | 检验科 | 细胞因子测定试剂盒（磁微粒化学发光法） | 项目：白介素23，白介素27，白介素33（单独试剂盒） 方法学：吖啶酯磁微粒化学发光法试剂盒 校准质控：试剂盒自带3水平校准及2水平质控 检测精度：pg/ml 效期：未开封试剂及配套质控盒校准在2~8℃条件下保存不低于18个月 线性范围：IL-23为3.00~10000.00pg/ml； IL-27为3.00~10000.00pg/ml； IL-33为14.00~10000.00pg/ml； 重复性：CV≤8% 批间差：CV≤15% | 3600
43 | 介入科 | 输送型球囊扩张导管 | 全新的“零交换”技术，轻松越过狭窄病变，完成扩张及释放支架等步骤，无需进行导丝交换、球囊交换以及支架微导管交换的过程。既减少器械交换步骤，又提高手术安全性。 | 10
44 | 麻醉科 | 一次性使用无线镇痛泵 | 主要用于术后疼痛、晚期癌痛的鞘内镇痛（高精度，三家以上在用）、分娩镇痛，实现与现用产品一致的临床覆盖面，保证患者治疗和技术开展。 | 700
45 | 疼痛科 | 植入式给药装置 | 用于脊柱内（蛛网膜下腔）植入，包括港体（港座、注射件、储液腔、连接管）、导管、穿刺用套件，植入导管长度80CM到100CM。 | 15
46 | 产房 | 新生儿脐带结扎保护带 | 一次性使用婴儿护脐包由基本配置护脐带（由无纺布叠片、医用胶贴和吸水垫组成）、医用棉签和选用配置脐带圈组成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，供临床用于初生儿脐部保护一次性使用。 | 3500
47 | 泌尿外科 | 无菌医用激光光纤 | 钬激光光纤适配科医人和爱科凯能钬激光机器。型号FF600-2500（纤芯直径550），FF400-2500（纤芯直径365），FF300-2500（纤芯直径272） | 100