无障碍扶手技术参数

- 一字扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨。

2.内衬龙骨：¢28不锈钢201材料钢管，两头304不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为长480mm

5耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上。

二、上翻落地扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨，底座304不锈钢钢板。

2.内衬龙骨：¢28不锈钢201材料钢管，两头304不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为中心600*700mm

5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上。

三、小便斗扶手

1.材质：ABS或尼龙材料，内衬不锈钢龙骨。

2.内衬龙骨：¢28不锈钢201材料钢管，两头304不锈钢垫片满焊处理。

3.外层材料：采用Φ35*3.5mm纯黄色或者纯白色ABS或者尼龙原装环保料，非回收料生产，外表面只有6条防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用中安全舒话避免划伤。

4.规格为中心600*550*1200mm

5.耐冲击性能合格检测，大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等抗菌检测率必须在99.9%以上。

备注：所有安装用螺丝均为304不锈钢材质。