## Sheet1
项目清单（2025.7.10） （YDFYHC2025003）
序号 | 申请科室 | 产品名称 （通用名） | 新增耗材特点 | 预计年使用量 | 备注
包括性能和价格优势
1 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 听小骨假体 | 1.采用医用高纯钛为原材料，质量轻，声音传导性好，植入体内后可抗核磁共振，且对人体无污染及毒性；2.有多种型号可选择，且有专门配套手术器械；3.在国内外大型三甲医院广泛应用，覆盖率高；4.经伽玛射线灭菌，为一次性使用。 | 40
2 | 口腔科 | 口腔用胶原蛋白基质 | 1.适用于口腔颌面部严重软组织缺损的修复，可替代部分传统转瓣手术；2.在增厚软组织及覆盖创伤口双重作用下降低手术风险，增加手术成功率。3.价格低于现有的手术覆盖膜（同等规格）。 | 100
3 |  |  |  | 100
4 | 口腔科 | 牙齿脱敏剂 | 有效治疗牙本质过敏症状。 | 150
5 | 医学整形美容科 | 医用透明质酸钠凝胶 | 1.采用复配体系：高、中、低分子量HA共同发挥作用，有效促进真皮层胶原蛋白再生；2.采用过滤除菌工艺，有效减少HA分子量的降低，粘弹性高，支撑力好。 | 100 | 用于水光注射
6 | 医学整形美容科 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 三类注射透明质酸钠复合溶液，具有颈纹适应症的产品。主要用于颈面部细纹的填充，其含有维生素、肌肽、氨基酸等，基础成分是透明质酸。通过注射方式，刺激体内胶原蛋白及纤维的分泌能力，改善细纹，收紧肌肤，改善肤质肤色。 | 30 | 细纹微填充
7 | 中医科 | 一次性无菌痔疮套扎线 | 用于肛瘘手术挂线，在部分手术中可以替代套扎器，二类医疗器械，医保范围内产品，一次性无菌耗材。 | 2000
8 | 神经外科 | 一次性使用磨钻头 | 与气动或电动手术设备配合使用，用于打磨、切削组织和骨质。 | 15
9 | 神经外科 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 用于鞍区肿瘤切除后的硬脑膜封堵和后颅窝手术硬脑膜缝合部位的水密封合，降低患者脑脊液漏和皮下积液、颅内感染风险。 | 10
10 | 消化内镜中心 | 胆道扩张导管 | 消化内镜中心开展ERCP专用耗材。产品由扩张导管和导管座组成，用于扩张乳头开口、胆管狭窄或胰管狭，不透X光标带提示扩张探条最粗的位置。不透X光材质鞘管。扩张导管的材料为聚四氟乙烯，导管头端带有钽标记环。 | 5
11 | 泌尿外科 | 一次性使用输尿管测压导引鞘 | 对术中肾盂内液体压力进行监测和控制，同时在吸引取石上能实现高效取石、高清石率。 | 200
12 | 心脏大血管中心 | 外科用封合剂 | 主要用于大血管手术，可以有效减少吻合口出血，增加手术安全性，年用量估计在30支。 | 30
13 | 心脏大血管中心 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 1.水封瓶倾倒、高于引流管口都不受影响，对患者活动没有限制；2.对气体引流计量精准；3.负压引流时接墙上负压系统，负压稳定，噪音小。 | 100
14 | 心脏大血管中心 | 介入人工生物心脏瓣膜-自膨胀介入瓣膜 | 经心尖部手术，手术创伤小、恢复快。 | 5
15 |  | 介入人工生物心脏瓣膜-经心尖介入器 |  | 5
16 | 胃肠外科 | 一次性使用多功能引流导管 | 在腹腔镜袖状胃切除手术中起支撑指引作用，具有不易损伤组织的优点。（现有的引导管前端引导头和引导管直径相当，导致引导管在插入贲门时阻力较大，容易损伤贲门，且引导管多为PVC材料，材质较硬不易弯折）。 | 5
17 | 泌尿外科 | J型导管 | 价格低廉，用于肾积脓和输尿管狭窄病人术前预置普通双J型导管，术后更换高值耗材双J管，减少耗占比。 | 80
18 | 骨科 | 反肩关节系统 | 适用于严重肩关节病并伴有肩袖严重缺损的患者。近端有骨小梁金属表面，用于改善固定效果；近端锥度小，利于保存近端的骨量。 | 5
19 | 消化内镜中心 | 胆道支架及导引系统 | 消化内镜中心开展ERCP专用耗材。该产品由胆道支架、支架导引系统、支架装载套管、支架推送器、导丝组成。材料：胆道支架：不透射线的聚乙烯（铋剂）；支架装载套管：不透射线的聚四氟乙烯（铋剂）；支架推送导管：不透射线的聚乙烯（铋剂）；导丝：304不锈钢、特氟隆涂层。 | 20
20 | 手术室 | 外科手消毒剂 | 符合《手消毒剂通用标准》GB27P50-2020即可 | 300
21 | 消毒供应中心 | 预处理清洗剂 | 该产品不含蛋白成分，最长有效期可长达14天，已通过相应认证，1:400配比。 | 6-7桶
22 | 消化内镜中心 | 一体式取石/碎石网篮 | 碎石网篮主要用于难以直接取出的＞12mm以上的坚硬结石，予机械碎石后取石治疗 | 10
23 | 消化内镜中心 | 小肠喂养管 | 胃造口患者使用 | 20
24 | 呼吸与危重症医学科 | 支气管封堵导管 | 从气管镜的操作孔道置入远端气道，预防冷冻肺活检后的大出血。 | 10
25 | 呼吸与危重症医学科 | 多功能机械通气面罩 | 有医保收费代码的机械通气面罩 | 10
26 | 心内科 | 一次性使用无菌导管鞘组 | 国产品牌，与院内已有产品相比有价格优势 | 220
27 | 病理科 | 宫颈癌甲基化检测 | 国家医疗器械（注册）三类证。 | 200例
28 | 病理科 | 人类PIK3CA基因突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 国家医疗器械（注册）三类证。 | 200例
29 | 病理科 | 尿路上皮癌甲基化检测试剂盒 | 国家医疗器械（注册）三类证。 | 200例
30 | 血管外科 | 紫杉醇药物涂层外周球囊扩张导管 | 1.改变传统治疗方式，比经皮腔内血管成形术（PTA)更持久的通畅效果；2.有效性比PTA更长期持久，接受治疗的患者在5年时间里无需接受二次介入治疗，更高的安全、可靠性。 | 100
31 | 普外科 | 一次性电凝切割器 | 该产品集切割、凝血、吸烟于一体，创面小恢复快。操作灵巧精准，材料耐高、低温不易变形。 | 400
32 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用内窥镜喷洒管 | 操作便捷，可视化头端设计，保证手术顺畅操作；一次性使用防扭缠设计；性价比高。不 | 50
33 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用细胞刷 | 刷毛呈伞形排列，取样充分；一体化头部设计，刷毛不脱落；直型刷有圆形头端，有效降低对腔道内壁的刺激和损伤。 | 50
34 | 呼吸与危重症医学科 | 一次性使用内窥镜取样钳 | 钳口锋利，吻合度好，取样时不易打滑，取样量大；包塑型外弹簧管包塑，有效避免损伤钳道孔；头部打磨精细，表面光洁，无任何锐角，避免钳道损伤。钳头为平口，弹簧管包塑 | 50
35 | 血管外科 | 血管补片 | 血管补片成形可增加颈动脉内径，通过扩大血管腔，减少血流阻力，降低血液对血管壁的异常压力，从而减少内膜增生和斑块形成的机会，有效预防再狭窄。 | 50
36 | 神经外科 | 一次性使用可调压无菌脑积水分流管及附件 | 1. 调压档数多（0-21档）。分流管适合低压性，常压性、高压性脑积水。2. 抗3.0核磁，钛合金材质，保护阀门，3.阀门可以精确到每1cm水柱。尤其是对于去骨瓣的患者。 | 20
37 | 心脏大血管中心 | 动静脉插管 | 股动脉插管结合颈静脉适应症，可以做到一管两用；而股静脉多级插管，多排侧孔更优的引流量，有效减少颈静脉引流频次。 | 60
38 | 消化内镜中心 | 经皮内镜引导下胃造口装置 | 该产品通过适当的经皮穿刺技术,在胃内形成安全有效的喂养通道,用于肠内营养。包括:1、进行长期胃内管饲营养;2、胃内减压/重力引流;3、经胃造口进行仪器治疗或诊断;4、在置入小肠喂养管后可在小肠喂养的同时进行胃内减压。 | 30
39 | 医学检验科 | 甲肝病毒 | 1.化学发光法，灵敏度高（可检测早期低滴度抗体） 2.特异性>99%（抗IgG/RF干扰强）3.检测时间短30~60分钟（全自动）4.结果类型定量/半定量 5.样本量少，适用大型医院、高通量需求 6.能够满足全国室间质评需求 | 1500
40 | 血管外科 | PTA球囊导管 | 可控性扩张球囊，使压力均匀分布，减少局部高压点对血管的损伤，降低血管夹层、破裂或内膜撕裂风险，提高手术安全性。 | 60
41 | 血管外科 | PTA扩张导管 | 针对膝下病变，具有高爆破压，可以扩张严重钙化病变；具备优异推送和通过能力，可以通过严重狭窄病变。 | 80
42 | 血管外科 | 鹅颈式抓捕器套件 | 具有抗打折，易推送的特点；抓捕环缠绕金钨线圈，可视性佳；可用于不规则物体或者贴壁滤器抓取。 | 20
43 | 血管外科 | 导丝 | 具有亲水涂层设计，减少摩擦，提高在血管内的通过性，尤其适用于狭窄或迂曲血管；良好的支撑力和扭矩响应，同时可视性较好，确保精准操控，保证安全。 | 80
44 | 血管外科 | 支持导管 | 1.支持导管具有高支撑力，适用于复杂病变（如严重慢性闭塞、钙化病变），提高导丝通过和手术成功率。2.导管外径较小（如0.018英寸规格）提高通过性，减少血管损伤。 | 60
45 | 新生儿22病区 | 一次性奶瓶 | 1.奶瓶形状为圆瓶、螺旋口、大口径奶瓶，具有高透明度、耐高温、无异味，硬度高等要求。2.带奶嘴，带防尘盖，可配套不同型号奶嘴。3.黑色刻度线，便于护士观察，最小刻度分值为1毫升。4.奶瓶材质为医用级聚丙烯PP，无任何辅料及添加剂。5.奶嘴为食品级液体硅胶，不含乳胶；防尘盖为医用级聚丙烯，不含塑化剂、不含双酚A. | 60000