项目需求

1、采购项目内容及要求

1东、西区户外发光字维护清单

| 序号 | 发光字位置 | 发光字名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区门诊楼 | “扬州大学附属医院、扬州市第一人民医院+红十字” | 1 | 套 |
| 2 | 东区门诊楼 | “急诊+急诊英文” | 1 | 套 |
| 3 | 东区医技楼 | “医技楼” | 1 | 套 |
| 4 | 东区2号楼 | “扬州大学附属医院+红十字” | 1 | 套 |
| 5 | 西区住院楼 | “扬州大学附属医院+红十字” | 1 | 套 |
| 6 | 西区医技楼 | “急诊” | 1 | 套 |

2 本维护项目为“交钥匙项目”，包含清单中所有发光字维保、检修、维修、更换等所有工作，具体要求为：

（1）确保清单中户外发光字正常发光。

（2）确保清单中户外发光字结构稳固。

（3）电源更换选用联创防雨变压器品牌，大小及参数参照原部件更换。

（4）时空器、交流接触器、漏保等电器元器件更换选用施耐德品牌，大小及参数参照原部件更换。

（5）电线、电缆更换选用江扬品牌，大小及参数参照原部件更换。

（6）光源更换选用日上品牌，大小及参数参照原部件更换。

（7）质保期：三年。

3工期要求：七日历天

4发光字位置照片

东区门诊楼—“扬州大学附属医院、扬州市第一人民医院+红十字”

东区医技楼—“医技楼”                东区门诊楼—“急诊+急诊英文”

东区2号楼—“扬州大学附属医院+红十字”   西区住院楼—“扬州大学附属医院+红十字”

西区医技楼—“急诊”