扬州大学附属医院

东区综合维修服务外包项目

一、项目概况

1、项目名称：扬州大学附属医院东区综合维修服务外包项目

2、服务期限：一年

3、项目预算：98.5万元/年，以上预算费用包含但不限于员工工资、社会保险、公积金、伙食补贴、交通补贴、高温费、国定节假日加班、医院突发事件需要临时加班、带薪年休假、经济补偿金、培训费、基础工具费、服装费、意外险、管理费、利润、税费、投标人工人解散的退场费用等。

4、服务管理用房：采购人免费提供办公及仓储用房，产权归采购人所有。具体用房安排双方协商解决。供应商需做好设施维护，卫生清洁，设施损坏照价赔偿。供应商办公所需水电费用原则上由医院承担，医院有权制定标准并给予考核。

5、付款方式：合同签订后，乙方在提供服务的次月上旬开具前一月服务费发票交给甲方，甲方收到乙方发票后20个工作日内完成上月服务费支付。项目结算时，按投标人年总中标价取月平均价，扣除考核费用后进行结算。

二、项目需求

- 基本概况

本项目范围是扬州大学附属医院东院区（含东区医院院外房产零星维修）室内外地面和空间设备设施及末端附属物，建筑面积约6万余平方米。为满足使用需求，改善服务效果，提升形象并达到节能增效的目的，公开选聘扬州大学附属医院东区综合维修服务供应商，服务内容为东区瓦木水电漆巡检、维修、维护等综合劳务服务，所需配件材料由采购人提供，基础工具由中标人自备。

附表1 扬州大学附属医院东区主要空间信息表

| 扬州大学附属医院东区（泰州路45号） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 科室 | 建筑面积㎡ | 基本概况 |
| 1 | 门急诊（1号楼） | 12842.5 | 地上4层、地下1层 |
| 2 | 门诊楼地下室（1号楼） | 4486.6 |  |
| 3 | 综合病房（2号楼） | 13296.1 | 地上11层 |
| 4 | 后勤用房（3号楼） | 1400 | 地上3层 |
| 5 | 儿科综合楼（4号楼） | 4637.23 | 地上6层 |
| 6 | 食堂综合楼（5号楼） | 3357.2 | 地上5层 |
| 7 | 医技楼（6号楼） | 4896.6 | 地上7层 |
| 8 | 内科病房楼（7号楼） | 7343.81 | 地上7层，地下1层 |
| 9 | 设备科楼（8号楼） | 638 | 地上2层 |
| 10 | 发热门诊（9号楼） | 4763.4 | 地上4层、地下1层 |
| 11 | 锅炉房 | 100 |  |
| 12 | 南区公寓楼 | 3663.48 | 地上5层 |
| 13 | 各楼宇间连廊 | 524.22 |  |
| 14 | 东区院外房产 |  | 沙北、王巷、玉器街等日常维修 |
| 合计 |  | 61949.14 |  |

- 项目需求

2.1水电工作内容：

2.1.1蒸汽管道保温、焊接；镀锌管道维修焊接，常规管道阀门更换；管道、疏水器、旁通阀、防护罩检修。

2.1.2上下水配件和管道PPR、PVC（PPR管径≤50mm，PVC管径≤200）含：水龙头、感应水龙头、面池、台柱盆、拖把池、清洗池、蹲坑、马桶、小便池、地漏。

2.1.3楼顶太阳能维修更换：管道、真空管、保温。

2.1.4维修焊接更换配件：车轮子、轮椅、陪椅子、等候椅、病床车轮（含摇把、丝杆、轴承、钢丝绳）、开水车、垃圾车、不锈钢护栏、防撞栏、挂水架。

2.1.5照明维修更换：日光灯、紫外灯、灯光带、指示牌、路灯头、LED灯条、筒灯、感应灯、电源驱动、电子变压器。

2.1.6日常维修：开水炉、微波炉、洗衣机、盘管风机、电动机、水泵、空气开关、配电箱（室内）。

2.1.7室内电线、电缆检查、维修更换（不含架空电缆）。

2.1.8灯具、水泵、室内配电箱、上下水定期巡检，登记及上报。

2.1.9医院安排的其他指令性工作任务。

2.2瓦木漆工作内容：

2.2.1雨污水管网和窨井的维修包括清理、疏通、清淤、挖土方工作，确保无堵塞、漏水或渗水，流水通畅，无沉积物，做好记录，发现问题及时处理。

2.2.2屋面天沟、雨水管防塞等维修；全院污水井、雨水井、化粪池、排水管、污水沉淀池等下水道清淤、疏通及无害化处理，沙井疏通养护及管道疏通。

2.2.3定期巡查污水坑、集水坑，下水井。按需清淤污水井，并作好相关处理和记录。

2.2.4每月检查屋顶、雨篷、室外污水、雨水管道的排放工作情况及清污。

2.2.5在非常时期（如台风、汛期）要有应急措施，加强值班巡视，搬运抗台物资。

2.2.6井盖没有明显裂纹或破损，井壁没有塌裂，井盖型号符合轻型、重型要求，标识正确，与周围路面高度不超出±2cm，与绿地正常高度不超过±8cm，个别因地势原因等可超出，但不能明显影响观瞻；道路中间井盖稳定，车辆经过不发生响声。定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.7明暗沟：沟体完好，明沟盖板齐全，沟渠通畅无阻塞；定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.8化粪池：排水通畅，基本无沉积物，井盖没有明显裂纹或破损，井壁没有塌裂，井盖型号符合轻型、重型要求；定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.9观测地基基础、房屋结构、墙体情况,发现问题及时处理与上报。

2.2.10柱、梁主体：无倾斜、变形、弓凸、剥落、开裂和非收缩性裂缝，无露筋等，发现问题及时处理与上报。

2.2.11墙体、墙面（马赛克、大理、条砖、瓷面砖、喷涂）、饰面板（砖）安装（砌贴）牢固，表面平整、洁净、色泽协调一致；定期巡查，如发现局部剥落、松动、掉落，及时清除危险部分，处理与上报。

2.2.12顶棚、天花：抹灰层牢固,无面层剥落和明显裂缝，定期巡查，如出现录落、变形，及时清除危险部分，处理与上报。

2.2.13楼梯、扶手、围栏：无混凝土炭化产生裂缝、剥落，钢筋无绣蚀、变形；牢固；确保使用安全。定期巡查，如发现面层剥落及具危险隐患，及时处理与上报。

2.2.14屋面隔热层、防水层：屋面防水层无老化、拉裂、开裂、轴裂、龟裂现象；极端缝、伸缩缝油膏紧贴，天沟、落水管落水畅通，无积水；屋面隔热层完好，无缺少现象。定期巡查，及时清理天面垃圾，保证排水通畅，发现漏水，及时处理与上报。

2.2.15散水坡、雨檐台、连廊与建筑物外墙连接完好，无脱离开缝、排水不畅现象，定期巡查，发现问题及时处理与上报。

2.2.16楼板、地面砖、PVC地面、橡胶地面：无裂缝、起壳、空鼓、下陷，表面平整，无破损，楼板、地面砖上无水泥渣，无裂缝、破损，堵塞、锈蚀等情况.定期巡查，发现问题及时维修，无法维修的通知后勤保障处。

2.2.17整体要求路面平滑，无明显坑洼、破损，轻微破损面积每处不超过0.1m2 ，边角整齐无缺。

2.2.18水泥路面：人行道、车道、消防通道、停车场等出现坑洼或破损，每700m2 内累计不超过1m2 ，路面积留水泥渣等体积不超过1.7×1.7×1.7cm3 ；定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.19道板砖、拼花砖：不能缺少一块，95%没有松动，单块破损面积大于23％的道板砖在100m2 内不超过4块；定期巡查，发现问题及时维修。

2.2.20明沟盖板：平整不缺少一块，单块破损面积不能超过0.01m2 ；定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.21路牙：整齐没有很明显塌陷，不缺少一块，单块破损长度不超过23％。

2.2.22挡土坡、墙：每处塌陷破损面积不超过0.007m2 （70cm2 ）；定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.22踏步、台阶：没有明显破损。定期巡查，发现问题及时处理。

2.2.23医院内木制家具、皮质家具、钢制家具、吧台、各种材质护栏、各种材质隔断、幕墙、门窗的巡查、维修、维护，五金及锁具（门锁、抽屉锁、柜锁、电子门禁锁）装配更换，各种材质护栏、幕墙、门窗及小型木器、铁器的制作安装、室内装饰的维修、维护、巡查工作。

2.2.24小型木工、墙面装饰板、抽屉轨道、钢质门的合页、闭门器的安装、维修更换，装门窗玻璃，固定墙上、家具上的挂件，家具的小维护和安装等。

2.2.25各类宣传栏，门牌画框，标识等拆装。

2.2.26硅酸钙板、铝塑板、金属扣板、石膏板等吊顶的维修，公共门窗、门（木门、铁门、防火门）、窗（铝合金窗、推拉平开、百叶窗）：牢固、平整、美观、无锈蚀、开关灵活、接缝严密,不松动，门窗及门窗配件齐全。定期巡查，及时维修。

2.2.27推车、候诊椅及办公家具，隔离带，扶手，毛巾架，窗帘架，输液架，各类货架，窗帘、隔帘、门窗，各类金属门窗，消防栓的门框和玻璃等修理与安装等。

2.2.28各种铁质设施的除锈如天面扶拦、扶手、避雷带、围栏、公共防盗网，无明显锈蚀，定期巡查防锈处理及刷漆。

2.2.29乳胶漆无空鼓、脱皮、污损、无霉斑、喷涂均匀。

2.2.30顶棚、天花、墙面：抹灰层牢固,无面层剥落和明显裂缝，乳胶漆无空鼓、脱皮、污损、无霉斑、喷涂均匀。定期巡查，如出现剥落、变形，及时清除危险部分，处理与上报。

2.2.31木扶手表面无明显龟裂和漆层脱落.

2.2.32医院安排的其他指令性工作任务。

2.3 日常巡检，需完成日、周、月、季度、年等周期，开展预防性巡检任务（主要采用院方提供的“我要管家”APP线上巡检和人工纸质巡检相结合的方式），相关巡检表格由投标人提供，经采购人审批认可。

注：1、以上项目服务为包清工项目，主辅材料及、劳保用品由采购人提供。投标人派驻采购人工作区域的需为固定工作人员，人员调整需征得采购人归口管理部门认可同意，否则每调整一人次扣罚10000元。

2、为满足医院日常小型维修安装任务需求，水、电、木、瓦、漆各班组根据当月市场信息价定额在5万元内的小型维修安装任务（含材料）需保质保量按时完成（不另行支付人工费）。

三、人员配置

水电工不低于7人（含项目负责1人），瓦木漆不低于4人；焊工不低于1人；另根据甲方需求，另有足够人员储备，确保能及时完成项目范围内突击性临时维修任务。

服务人员证书要求：拟派人员必须有至少10本应急管理部门颁发的高压电工作业证、低压电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证。

中标人须严格按照国家和扬州市政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、失业保险等），做到应交尽缴。因中标人与派驻人员产生的纠纷与安全问题，由投标人自行解决。

四、考核办法

医院维修具体考核管理办法按维修考核细则（表12）执行，医院归口管理部门有权根据实际情况修改考核表，并书面通知中标人，中标人需无条件接受并执行。

考核材料的收集、统计以月为单位，由医院后勤保障处负责。每季度在付款前进行考核，以打分方式进行，满分为100分。考核由医院后勤保障处负责人主持，行风办抽取与维修服务有关部门的员工参与，考核小组由5人及以上人员组成，以每月收集的材料统计结果和相关体验为依据，结合维修、维护总体情况，独立评分，取平均分为考核成绩。

考核结果是付款的主要依据，考核得分在90分以上(含90分)为达标，考核达标的全额支付合同价款，90分以下（未达标）每低1分，扣500元；80分以下，每低1分，扣800元；70分以下，每低1分，扣1000元；60分以下，考核不合格，采购人有权终止合同，甲乙双方损失由乙方负责。

- 考核依据：

a:派工日记、报修单或报修记录；

b:维修、维护完成后签单（记录）；

c:突发事件处理记录；

d:相关图片、图像记录；

e:班组长评述；

f:其它相关（书面）记录材料

表12 维修考核细则表

| 名称 | 内容 | 考核扣分标准 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维修任务（30分） | 维修周计划完成情况（由于材料供应不即时的除外） | 按时或超时完成周计划 | 得满分 |
|  |  | 未按时完成任务的，每缺1项或每工作量10% | 扣1分 |
|  | 维修报修平台任务完成情况（由于材料供应不即时的除外） | 接报修后2小时开工维修，修复后反映良好 | 得满分 |
|  |  | 报修后隔４－８小时（上班时间）开工维修 | 扣1分/次 |
|  |  | 报修后超过８小时（上班时间）开工维修 | 扣2分/次 |
|  |  | 报修平台有投诉的 | 扣5分/次 |
|  | 突击性任务完成情况 | 按要求完成的 | 得满分 |
|  |  | 未能完成的 | 扣2分/次 |
| 维修人员（20） | 出勤人数 | 月出勤率100% | 得满分 |
|  |  | 月出勤率90%－99% | 扣1分 |
|  |  | 月出勤率<90% | 扣3分/次 |
| 维修材料（25） | 材料使用、节约情况及成品保护措施 | 无维修材料浪费现象，并按时退还多余维修材料；维修时注意保护环境、成品，即时清理维修垃圾。 | 得满分 |
|  |  | 维修用材料有浪费现象 | 酌情扣分 |
|  |  | 多余维修材料未即时归还 | 酌情扣分 |
|  |  | 成品保护不到位，施工垃圾未即时清理 | 酌情扣分 |
| 维修记录（15） | 每日维修记录 材料领用、消耗记录 人员考勤记录 平台报修记录 | 记录材料、签名齐全，记录情况祥细 | 得满分 |
|  |  | 记录材料、签名齐全，但记录情况不祥细。 | 每缺1 份扣1分 |
|  |  | 记录材料、签名不全或无，记录情况祥细。 | 每缺1份扣3分 |
|  |  | 无任何记维修 | 得0分 |
| 工作纪律（10） | 遵纪守法方面 | 统一着装、准时上下班，班内不干与工作无关的事 | 得满分 |
|  |  | 未统一着装 | 0.2分/人.次 |
|  |  | 有迟到早退现象 | 0.5分/人.次 |
|  |  | 班内干与工作无关的事 | 1分/人.次 |
|  |  | 打架、斗殴、争吵、破坏公物、赌博等 | 2分/人.次 |
| 加分 | 单项加分最高5分 | 因突发事件，无条件进行抢修加班的 | 酌情加分 |
|  |  | 由于处理得当为院方挽回损失的 | 酌情加分 |
|  |  | 合理改进工艺，起到节能、节约，减少成本支出的 | 酌情加分 |

五、评标方法与评标标准

- 评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 评标标准

1、资格审查

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加谈判。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好商业信誉承诺函以及近三个月任一个月纳税申报表。（新成立公司不足一个月的除外）。 |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 依法纳税的缴款凭证和社会保险缴纳证明材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明材料）（提供近三个月中任意一个月证明材料加盖供应商公章） |
|  |  | （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.供应商提供书面声明； 2.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称） 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“政府行政许可与行政处罚”中“行政处罚”查询结果。 3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章 4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。（网页截图或打印件应显示查询时间；若未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间） |
|  |  | （5）落实政府采购政策满足的需求 | 落实政府采购政策满足的需求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 |
| 2 | 特定资格条件 |  | - 供应商拟派工作人员需提供相应特种作业操作证书，包括高压电工证、低压电工证、焊接与热切割专业、高处作业等。 - 以上人员为公司正式员工，依法缴纳社会保险(提供拟派人员相关证书及供应商为其缴纳的近2个月的社保证明，复印件加盖供应商公章) |