一、项目概况及施工技术要求

1.扬州大学附属医院西区医院住院部中央空调系统已运行多年，原中央空调系统管道经长期使用，部分管道锈蚀渗漏，为保障空调系统正常运行，对部分管道予以更换维修。本次项目包括按照设计要求、国家最新规范标准，进行施工、安装及配套服务。本项目为交钥匙工程，本次采购包含但不仅限于破损管道更换，相关支管焊接、管道防腐保温等。具体部位见下表

	西区空调管道维修清单

	序号
	部位（科室）
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	1楼日间治疗中心
	DN65
	m
	10
	

	2
	2楼影像科（读片室)
	DN65
	m
	20
	

	3
	
	DN80
	m
	20
	

	4
	
	DN100
	m
	20
	

	5
	胃镜室（走道）
	DN65
	m
	35
	

	6
	
	DN80
	m
	30
	

	7
	药房（南一线）
	DN65
	m
	10
	

	8
	
	DN80
	m
	12
	

	9
	
	DN100
	m
	20
	

	10
	药库（南一线）
	DN80
	m
	5
	

	11
	
	DN100
	m
	10
	

	12
	加速机房（1室对面）
	DN100
	m
	2
	

	13
	供应室一线
	DN65
	m
	50
	

	14
	
	DN80
	m
	50
	

	15
	
	DN100
	m
	50
	

	16
	成人输液室
	DN100
	m
	28
	

	17
	急诊检验门口（过道一线）
	DN80
	m
	12
	


二.相关要求
2.1成交供应商在施工时要确保安全生产、文明施工、疫情防控，杜绝各类不良事件的发生，因不规范施工管理造成的后果，一切责任由成交供应商承担。

2.2因施工场地的特殊性，施工要严格控制噪音防止干扰住院病人，施工期间严格按照监理管理要求。

三.施工要求
3.1本项目采取分步实施方式。鉴于施工区域实际使用功能不可间断，部分标段可能存在延误施工的情况，请成交供应商在统筹安排人员、材料及机械设备时充分考量此因素。特此说明，本条内容不得作为成交供应商提出索赔、补偿等任何有损采购人利益诉求的依据。

3.2本项目作业空间有限，施工时间有限，其他管道并存，作业难度较大，供应商应充分踏勘现场，并综合考虑，本条内容不得作为成交供应商提出索赔、补偿等任何有损采购人利益诉求的依据。

3.3施工期间，依据现场实际维修长度为准，成交供应商应及时报备采购人，经确认后实施，结算以实际工程量为准。

3.4施工所用各类材料，须提前送样至采购人，经确认同意后方可投入使用。

3.5项目施工全过程须严格遵守各项规范要求。

3.6磋商供应商须勘察现场后确定接电点位、放线位置、放线距离等，并在报价中包含。

3.7 焊接部位均要防腐防锈处理到位。

四、质保期：两年
五、品牌要求：
	安装主要材料品牌要求一览表

	序号
	主要材料名称
	品牌
	备注

	1
	玻璃棉保温
	赢胜、福乐斯、欧文斯
	

	2
	镀锌钢管（国标）
	正大、光环、劳动
	热镀锌

	3
	＞DN50阀门
	上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座，热水型）
	铜阀芯

	4
	≤DN50阀门
	埃美柯、上海沪航、杰克龙（注：热水型）
	铜阀芯

	5
	空调不锈钢波纹软管
	埃美柯、上海淞江、九峰
	


