西区空调管道零星维修
一、项目概况及施工技术要求

1.扬州大学附属医院西区医院住院部中央空调系统已运行多年，原中央空调系统管道经长期使用，部分管道锈蚀渗漏，为保障空调系统正常运行，对部分管道予以更换维修。本次项目包括按照设计要求、国家最新规范标准，进行施工、安装及配套服务。本项目为交钥匙工程，本次采购包含但不限于破损管道拆除、垃圾清运、支管连接、管道连接所有配件（如弯头，变径等）、管道防腐保温、天花修补、现场清理及复原等工作。具体部位依据现场核定，管道型号见下表。管道维修周期为一年，不论次数，一年内出现破损管道经甲方通知后无条件进行零星维修。
	
	西区空调管道规格

	序号
	规格
	报价单位
	数量
	单价
	备注

	1
	DN125
	m
	30
	
	施工内容包含但不限于破损管道拆除、垃圾清运、支管连接、管道防腐保温、现场清理及复原等工作

	2
	DN100
	m
	165
	
	

	3
	DN80
	m
	100
	
	

	4
	DN65
	m
	105
	
	

	5
	DN50
	m
	100
	
	

	6
	DN40
	m
	126
	
	

	7
	DN25
	m
	12
	
	

	8
	DN20
	m
	189
	
	


二.相关要求
2.1成交供应商在施工时要确保安全生产、文明施工、疫情防控，杜绝各类不良事件的发生，因不规范施工管理造成的后果，一切责任由成交供应商承担。

2.2因施工场地的特殊性，施工要严格控制噪音防止干扰住院病人，施工期间严格按照监理管理要求。

2.3成交供应商施工前应履行施工备案手续，按规范要求办理施工许可。相应操作人员应具备特种作业资格并配备相应安全防护及消防器材等设备设施。
三.施工要求
3.1本项目采取分步实施方式。鉴于施工区域实际使用功能不可间断，部分标段可能存在延误施工的情况，请成交供应商在统筹安排人员、材料及机械设备时充分考量此因素。特此说明，本条内容不得作为成交供应商提出索赔、补偿等任何有损采购人利益诉求的依据。

3.2本项目作业空间有限，施工时间有限，其他管道并存，作业难度较大，供应商应充分踏勘现场，并综合考虑，本条内容不得作为成交供应商提出索赔、补偿等任何有损采购人利益诉求的依据。

3.3施工期间，依据现场实际维修长度为准，成交供应商应及时报备采购人，经确认后实施，结算以实际工程量为准。

3.4施工所用各类材料，须提前送样至采购人，经确认同意后方可投入使用。

3.5项目施工全过程须严格遵守各项规范要求。

3.6磋商供应商须勘察现场后确定接电点位、放线位置、放线距离等，并在报价中包含。

3.7 焊接部位均要防腐防锈处理到位。

四、质保期：两年

五、支付方式：一年合同期满后，依据单价结合更换数量进行决算。
六、品牌要求：
	安装主要材料品牌要求一览表

	序号
	主要材料名称
	品牌
	备注

	1
	玻璃棉/橡塑保温
	赢胜、福乐斯、欧文斯、华美
	

	2
	镀锌钢管（国标）
	正大、光环、劳动
	热镀锌

	3
	＞DN50阀门
	上海冠龙、富特、北泽（注：弹性底座，热水型）
	铜阀芯

	4
	≤DN50阀门
	埃美柯、上海沪航、杰克龙（注：热水型）
	铜阀芯

	5
	空调不锈钢波纹软管
	埃美柯、上海淞江、九峰
	


