东西院区医气设备维保耗材清单

1.维保耗材清单

| 项目 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 机组 | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除油滤芯 | VC202(B)配套 | 个 | 20 | 负压吸引机组 | 东区 |
| 2 | 空滤 | VC202(B)配套 | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 真空泵油 | VC202(B)配套 | 升 | 20 |  |  |
| 4 | 真空除菌滤芯 | F300MV | 个 | 2 | 负压吸引管道 |  |
| 5 | 空滤 | GA7-10配套 | 个 | 2 | 压缩空气机组 |  |
| 6 | 油滤 | GA7-10配套 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 油分 | GA7-10配套 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 润滑油 | GA7-10配套 | 桶 | 2 |  |  |
| 9 | 管道滤芯 | GA7-10配套 | 个 | 9 |  |  |
| 10 | 皮带 | W22i-A8配套 | 条 | 8 | 压缩空气机组 | 西区 |
| 11 | 除油滤芯 | VC303(B)配套 | 个 | 10 | 负压吸引机组 |  |
| 12 | 空滤 | VC303(B)配套 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 真空泵油 | VC303(B)配套 | 升 | 14 |  |  |
| 14 | 真空除菌滤芯 | D400MV | 支 | 3 |  |  |

2.产品类型：为国产正品耗材。

3.交货期：15天，安装及运费由供货方负责。

4.数量：按现场实际更换耗材数量计算。

5.交货地址：扬州大学附属医院东、西院区。

6.质保：提供相应产品合格证或产品证明文件，产品质保期为1年。